                      ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

AUTOTEXTLIST  \s "Заголовок 1" \* MERGEFORMAT
ПРОГРАММА

Учебной  практики
 профессионального модуля
ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

для обучающихся по специальности

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

                                                       Ставрополь, 2023
Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018 г. № 49797 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (Зарегистрировано в Минюсте России 26 января 2018 г.).

Организация-разработчик: Частное образовательное учреждение профессионального образования «Ставропольский многопрофильный колледж»


Разработчики: 
преподаватель СмК, Рожков П.В.

Экспертиза: заместитель директора по практическому обучению СмК  Федорова Н.В. 

Рецензент: зав. кафедрой Промышленных технологий Филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе к.т.н., доцент Рожков П.В.

Рассмотрено: на заседании методического объединения УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства», 54.00.00 «Изобразительные и прикладные виды искусств», Протокол № 7 от 24 мая 2023 г.

Рекомендовано к использованию в учебном процессе Методическим советом СмК Протокол № 7 от 25 мая 2023  г
СОДЕРЖАНИЕ
41.  паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ


92. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ


103.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ


134. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ


165. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ


35ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ




1.  паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с (приказом Минтруда России от 25.12.2014№ 1150н «Об утверждении профессионального стандарта «Каменщик» (Зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2015 № 35773) и учебным планом специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» базовой подготовки в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений».

 Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими профессиональных компетенций по избранной специальности.

При реализации ППССЗ СПО по профессии учебная практика проводится образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
    Этот вид практики позволяет заложить основы формирования у студентов навыков практической деятельности и освоить следующие компетенции:

Учебная практика является составной частью учебного процесса, в части освоения основных видов профессиональной деятельности: «ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»», которая организуется и проводится в соответствии (приказом Минтруда России от 02.01.2018№ 2 и учебным планом специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Общие компетенции:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1.
Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями

ПК 1.2.
Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций

ПК 1.3.
Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования

ПК 1.4. 
Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.

1.2. Требования к результатам освоения практики

С целью овладения профессиональной деятельностью и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
уметь:

· - читать проектно-технологическую документацию;

· -пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения;

· - определять глубину заложения фундамента; 

· -выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

· -подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей;
· - выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

· - строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; 

· - выполнять статический расчет; 

· - проверять несущую способность конструкций; 

· - подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;

· - выполнять расчеты соединений элементов конструкции;

· - читать проектно-технологическую документацию;

· -пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения;

· -определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

· -разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

· -определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов; 

· - заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ; - определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями.  
знать:

· -виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты; 

· -конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий;

· -принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка;

· -международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии);

· - способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, графики производства работ);

· -виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; 

· -требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации;

· - в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов;

· - графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям;

·  - особенности выполнения строительных чертежей;

·  -графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

· -требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей; 

· -требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов;

иметь практический опыт:

· - подбора строительных конструкций и материалов;

· - разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий;

· - разработки архитектурно-строительных чертежей; выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований;

· -составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ;

· - разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

· - разработки карт технологических и трудовых процессов.

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики

	Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
	Объем часов

	Всего 
	72

	в том числе:
	

	работы в мастерских колледжа
	72

	Текущая аттестация  
	Дифференцированный зачет


2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): «Участие в проектировании зданий и сооружений». Этот вид практики позволяет заложить основы формирования у студентов навыков практической деятельности в том числе овладеть профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.

Общие компетенции (ОК)


ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Профессиональные компетенций (ПК):
ПК 1.1.
Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями

ПК 1.2.
Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций

ПК 1.3.
Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования

ПК 1.4. 
Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.

3. Личностные результаты (ЛР)

ЛР 4 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР13 
 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала

ЛР14 
Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; 

ЛР 16 
Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства.
3.      СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная практика предполагает: 

всего – 72 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов.

	Разделы (этапы) практики
	Трудоемкость

(в часах)
	Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную работу
	Реализуемые компетенции
	Формы текущего контроля

	Раздел № 1. Ознакомительный этап подготовки к практике.
	6
	Вводная беседа. Инструктаж по технике безопасности, охране труда.
	ОК 1 – ОК11
ЛР 4, 13,14,16
	Собеседование 

	Раздел № 2. Изучение производственного инвентаря
	6
	Получение комплекта инструмента, выполнение проверок, компарирование лент и рулеток, упражнения по измерению углов, расстояний. Правила работы с приборами и инструментами. 
	ОК 1 - ОК 11

ЛР 4, 13,14,16

	Собеседование. 

	Раздел № 3. Создание планово-съемочного обоснования на стройплощадке
	6
	Выполнение горизонтальной привязки от существующих объектов, 

- выполнения по генеральному плану разбивочного чертежа для выноса здания в натуру.

	ПК 1.1 -ПК 1.4

ОК 1 

ОК 11
ЛР 4, 13,14,16
	Собеседование.

	Раздел № 4 Подбор необходимых материалов для производства работ.
	6
	Определение по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий;

производство выбора строительных материалов 
	ПК 1.1 - ПК 1.4

ОК 1 - ОК 11
ЛР 4, 13,14,16
	Собеседование

	Раздел № 5. Камеральная работа с различными видами   строительных чертежей.
	6
	Выполнение горизонтальной теодолитной съемки. 

Камеральная обработка результатов измерений

	ПК 1.1 - ПК 1.4
ЛР 4, 13,14,16
	Оценка выполненных заданий по учебной практики


	Раздел № 6. Подбор элементов конструкции
	6
	Подбор строительных конструкций для разработки архитектурно – строительных чертежей; 

- чтения строительных и рабочих чертежей;

 - разработки узлов на стадии рабочих чертежей


	ПК 1.1 - ПК 1.4

ЛР 4, 13,14,16
	Оценка выполненных заданий учебной практики


	Раздел № 7. Работа с генеральным планом.
	6
	Выполнения транспортной инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории; 

выполнения по генеральному плану разбивочного чертежа для выноса здания в натуру.
	ПК 1.1 - ПК 1.4

ЛР 4, 13,14,16
	Оценка выполненных заданий учебной практики


	Раздел № 8. Определение необходимых параметров здания.  
	6
	Применения информационных систем для проектирования генеральных планов; 

- использования информационных технологий при проектировании строительных конструкций.


	ПК 1.1 - ПК 1.4

ЛР 4, 13,14,16
	Оценка выполненных заданий по учебной практики


	Раздел № 9. Выполнение необходимых расчетов.
	6
	Определения глубины заложения фундамента; 

- определения размеров подошвы фундамента; 

- выполнения расчета соединения элементов конструкции; 

- расчета несущей способности свай по грунту, шага свай и количества свай в ростверке; 


	ПК 1.1 - ПК 1.4

ЛР 4, 13,14,16
	Оценка выполненных заданий по учебной  практики

Внесение записей в дневник практики

	Раздел № 10. Выполнение необходимых проверок
	6
	Проверка  несущей способности конструкций по второй  группе предельных состояний
	ПК 1.1 - ПК 1.4
ЛР 4, 13,14,16
	Оценка выполненных заданий по учебной  практики



	Раздел № 11. Выполнение расчетов  различных элементов
	6
	Расчет несущей способности свай по грунту, шага свай и количества свай в ростверке
	ПК 1.1 - ПК 1.4
ЛР 4, 13,14,16
	Оценка выполненных заданий по учебной  практики



	Раздел № 12. Применение современных информационных технологий
	
	Оформление чертежей технологического проектирования с применением информационных технологий
	ПК 1.1 - ПК 1.4
ЛР 4, 13,14,16
	Наблюдение и оценка выполненных заданий по учебной  практики



	Раздел № 13. Рациональное распределение ресурсов.
	6
	Подбор комплектов строительных машин и средств малой механизации для выполнения работ.

Проектирование с применением информационных технологий
	ПК 1.1 - ПК 1.4
ЛР 4, 13,14,16
	Наблюдение и оценка выполненных заданий по учебной  практики



	Раздел № 14. Работа с ППР
	
	Использование  в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный опыт.
	ПК 1.1 - ПК 1.4
ЛР 4, 13,14,16
	Наблюдение и оценка выполненных заданий по учебной  практики



	Раздел № 15. Отчетный (этап подведения итогов практики).
	
	Предоставление студентами отчета и дневника, оформленного в соответствии с требованиями положения о практике.

Предварительная проверка отчетов руководителем практики – на соответствие установленным требованиям. Презентация итогов практики, защита отчетов, выставление дифференцированного зачета
	ПК 1.1 - ПК 1.4
ЛР 4, 13,14,16
	Проверка отчетности, защита отчетов

	Итого 
	72
	
	
	


4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
           Оснащение рабочих мест проведения учебной практики:

· Геодезический полигон


Нивелир оптический SetlAT-20D
1

Рейка телескопическая, алюминиевая, двухсторонняя с чехлом и уровнем, 5м, ORIENT
4

Лазерная рулетка Trimble HD 50
1

Штатив алюминиевый на винтах ADAStrongS 
2
4.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной практики (по профилю специальности)

Основная литература:

1. Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/939984

2. Строительные конструкции. Расчет и проектирование : учебник / В.И. Сетков, Е.П. Сербин. - 3-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. - 444 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967871

3. Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/939984

4. Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР , НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 236 с. - (СПО). - https://doi.org/10.12737/1107. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/939060

5. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник / С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/943592

Дополнительная литература:

1. Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве : учебное пособие / Прохорский Г.В. — Москва : КноРус, 2016. — 261 с. — (для ссузов). — ISBN 978-5-406-00234-6. — URL: https://book.ru/book/920465 (дата обращения: 16.09.2019). — Текст : электронный. 

2. Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые здания : учеб. пособие / Е.В. Сысоева, С.И. Трушин, В.П. Коновалов, Е.Н. Кузнецова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 280 с.  — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/971795

3. Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые здания : учеб. пособие / Е.В. Сысоева, С.И. Трушин, В.П. Коновалов, Е.Н. Кузнецова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 280 с.  — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/971795

4. Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые здания : учеб. пособие / Е.В. Сысоева, С.И. Трушин, В.П. Коновалов, Е.Н. Кузнецова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 280 с.  — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/971795

5. Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/831. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952266

Интернет-ресурсы:

1. http://znanium.com
2. www.stroit.ru – содержит сведения о новейших строительных кон- струкциях.

3. www.t-bulding.ru – сайт содержит сведения о новейших строительных материал
4. ООО "Консультативный центр по ценообразованию в строительстве"

5. 2.  http://profsmeta3dn.ru/publ/20-1-0-184   справочник сметчика

4.
Инженерно-геодезические изыскания, www.geodeziya. ru

4.3 Кадровое обеспечение организации и проведения учебной практики  
           Руководство практикой осуществляют преподаватели колледжа.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой от техникума.

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им лица. Реализация учебной практики проходит на базе Частного образовательного учреждения Ставропольского многопрофильного колледжа.   Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации. 

Руководителями учебной практики от колледжа назначаются преподаватели отделений, а также ведущие преподаватели профессиональных модулей.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить учебную практику в организации по месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.

Если студент проходит практику во внешней организации, также назначается руководитель практики по месту ее прохождения, который организует участие студента в деятельности организации и консультирует его в сборе материалов, необходимых для продуктивной работы.

Заявление студента о праве самостоятельного выбора предприятия и предоставление договора на имя зам. директора СМК по практическому обучению предоставляется  не позднее, чем за 1 месяц до начала практики.

Заключение   договоров о предоставлении мест практики и долгосрочных договоров о прохождении практики обучающимися с соответствующими учреждениями, организациями (предприятиями) осуществляет СмК на основе прямых связей, с предприятиями и организациями, независимо от их организационно-правовых форм собственности

Учебная практика реализуется согласно учебному плану и графику учебного процесса на 3и 4  курсах в  5 и 7  семестрах, срок прохождения практики – 2 недели.

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому профессиональному модулю фиксируются в протоколе квалификационного экзамена и оцениваются по следующим критериям:

	Результаты обучения(освоенные общие компетенции)
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

	ОК1Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	-обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач;

- адекватная оценка и самооценка эффективности и качества

	ОК2Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
	-оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач, 

-широта использования различных источников информации, включая электронные.

	ОК3Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
	-демонстрация  ответственности за принятые решения

- обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы

	ОК4Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
	-конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач.

-четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе

-соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде.

-построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации

	ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
	-грамотность устной и письменной речи,

- ясность формулирования и изложения мыслей

	ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
	-описывать значимость своей профессии (специальности)

	ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
	-соблюдение нормы экологическойбезопасности; 

-применение направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности

	ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
	-использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

-применение рациональных приемов двигательных функций в профессиональной деятельности; 

-пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности

	ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
	- применение средств информационных технологий для решения профессиональных задач; 

-использование современного общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач.

	ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
	-понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

-понимать тексты на базовые профессиональные темы;

 -участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;

 -кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);

 -писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы

-использование в профессиональной деятельности необходимой технической документации

	ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую

деятельность в

профессиональной сфере


	-использование законодательных и нормативно-правовых актов при планировании предпринимательской деятельности  в строительной отрасли

-планирование

предпринимательскую

деятельность в

профессиональной сфере

	Результаты обучения(освоенные профессиональные)  компетенции
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

	ПК1.1Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями


	· обоснование выбора строительных материалов конструктивных элементов ограждающих конструкций;
· обоснование выбора глубины заложения фундамента в зависимости от вида грунта; 
· обоснование выбора строительных конструкций для разработки строительных чертежей;
· выполнение теплотехнического расчета ограждающих конструкций;
· проектирование типовых узлов.

	ПК1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций
	· обоснование выбора конструкции в соответствии с расчетом действующих нагрузок; 

· построение расчетной схемы по конструктивной схеме;

·  выполнение статического расчета конструкций, проверка их несущей способности

	ПК1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования
	· выполнение проектной документации в соответствии с ЕСКД;

· выполнение чертежей планов, фасадов, разрезов, узлов генпланов гражданских и промышленных зданий с использованием информационных технологий

	ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.
	· определение номенклатуры и осуществление расчета объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства;

· разработка графиков эксплуатации (движения) строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства;

· выполнение расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов;

· разработка графиков потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям;

· выполнение строительных чертежей применением информационных технологий;

· выполнение графического обозначения материалов и элементов конструкций;

· соблюдение требований нормативно-технической документации при оформление строительных чертежей;

· определение состава и расчёта показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов;

· заполнение унифицированных форм плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ;

· определение перечня необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями;

· составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ;

· разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства;

· разработка карт технологических и трудовых процессов;

· соблюдение технологической последовательности производства работ и требований охраны труда, техники безопасности на объекте капитального строительства


Руководство практикой осуществляют преподаватели модульных дисциплин колледжа. При прохождении практики студентов в организации, руководство практикой осуществляют руководители практики от колледжа совместно с руководителями практики от организации, выбранные из числа высококвалифицированных работников, наставников, помогающих студентам овладеть профессиональными навыками. 

Руководители практики организуют:

- участие студента в деятельности организации;  

- выдачу заданий на учебную практику;

- составление календарно – тематического плана практики;

- консультируют в сборе материалов, необходимых для продуктивной работы; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики и оценке результатов;


- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики.


 Во время прохождения учебной практики на базе Колледжа студенты обязаны:


- пройти вводный инструктаж по технике безопасности, требованиям охраны труда и пожарной безопасности с оформлением в журнале;
- соблюдать правила охраны труда и внутреннего трудового распорядка колледжа;

- выполнять индивидуальные задания руководителя практики;

Руководитель практики формирует аттестационный лист и дает характеристику на студентов. Оценка по практики выставляется накопительно, с учетом теоретической и практической подготовки, выполненных заданий, уровня освоения профессиональных и общих компетенций, характеристики студентов.

Во время прохождения учебной практики в организациях студенты обязаны: 


- пройти вводный инструктаж по технике безопасности, требованиям охраны труда и пожарной безопасности с оформлением в журнале организации;
- соблюдать правила охраны труда и внутреннего трудового распорядка организации;

- выполнять индивидуальные задания руководителя практики;

- вести дневник практики (Приложение А);

- составить письменный отчет и предоставить руководителю практики от колледжа для проверки (Приложение В).


Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:

1. титульный лист;

2. перечень освоенных компетенций;

3. введение;

4. аннотацию;

5. содержание; 

6. основную часть (анализ выполненных заданий); 

7. список использованных источников

По итогам проведения практики руководитель заполняет на  студента характеристику, аттестационный лист.

Подведение итогов практики организуется в колледже с участием студентов, руководителей практики, заведующих отделениями, администрации. 

На защиту учебной практики студенты  представляют:

1. задание на практику (Приложение В);

2. календарно-тематический план (Приложение Г);

3. аттестационный лист (Приложение Д);

4. характеристику (приложение Е)

5. дневник учебной практики;

6. отчет учебной практики;

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета. 

Оценка студенту-практиканту определяется исходя из частных показателей:

1. степени и качества выполнения студентом программы практики;

2. результатов освоения профессиональных и общих компетенций;

3. результатов выполнения заданий по практике;

4. уровня теоретической и практической подготовленности к профессиональной  деятельности;

5. характеристики студентов;

6. содержания и качества оформления отчетных документов.

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета. 

Оценка студенту-практиканту определяется исходя из частных показателей:

1. степень и качество выполнения студентом программы практики;

2.  результаты освоения профессиональных и общих компетенций;

3.  результаты выполнения заданий по практике;

4.  уровень теоретической и практической подготовленности к  

   соответствующей деятельности, определяемой задачами практики;

5. характеристика студентов руководителем практики;

6. содержание и качество оформления отчетных документов.

Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных выше показателей) при условии исполнения на высоком уровне намеченного в соответствии с программой учебной практики объем работ, формировании навыков, умений, определяемых данным видом практики.

Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных выше положений) который исполнил на высоком уровне весь намеченный в соответствии с программой объем работы, и у которого сформировались умения, определяемые данным видом практики.

Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований, предъявляемых к оценке «отлично».

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения были значительными.

Оценка «неудовлетворительно» ставится за грубое нарушение требований, предъявляемых к оценке «отлично».

Для оценки результатов практики используются методы:

1. наблюдение за работой студента-практиканта;

2. беседы со студентами;

3. анализ документации по учебной практике.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Кафедра _______________________________
ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ 

ПМ 01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
вид практики

Студента______________________________________________________

Курс        
___________
Группа _____________
Специальность
Предприятие _________________________________________________

Срок практики с __________ г. по ____________ г.
Руководители практики:

от предприятия

____________________________________________           ________________

(должность, фамилия, имя, отчество)






 (подпись) печать предприятия

от СмК

__________________________________________                   ______________

 (должность, фамилия, имя, отчество)  






(подпись)                                    

Ставрополь, 20__ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Кафедра  _______________________________
ОТЧЕТ
по прохождении учебной практики 

 ПМ 01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
студента __ курса 

специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

(Фамилия, имя, отчество)

проходившего практику в__________________________________________

________________________________________________________________

(наименование предприятия)

с « __ » _______ 201_ г.  по « __ » _____201_ г.

Руководители практики:

От предприятия  ________________________________________________

 (должность, фамилия, имя, отчество)                         (подпись) печать

от колледжа____________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)                         (подпись)

Оценка ______________
«__» _____________ 201__ г.

Ставрополь, 201__ г.

                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ В

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Кафедра _______________________________
                                                                                 «Утверждаю»

                                                                               _________________

                                                                             __________________________
                                                                             «____» __________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ 

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 
ПМ 01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Выдано студенту ___ курса группы __________

________________________________________________________________

(Ф.И.О. студента)

__________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

1. Ведение и оформление дневника практики.

2. Составление и оформление отчета по практике.

3. Индивидуальное задание.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начало практики ______ 20___ г.

Конец практики _______ 20___ г.

Задание выдал


\ ________________ (_________________)





  (подпись)    


    (Ф.И.О.)

Задание принял


 ________________ ( _________________ )

 (подпись)  


(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

 «Согласовано» 




                  «Утверждаю»

Руководитель практики от производства 





__________________________

          __________________________
«____» __________ 20___г. 



   «____» __________ 20___ г.

Календарно-тематический план

прохождения учебной  практики ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений
Студента _______________________________________________________

Группы __________

Специальности «___________________________________»

Предприятие ____________________________________________________

Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.
	№ п/п
	Содержание тем и вопросов задания на практику
	Дата 

выполнения
	Отметка 

о выполнении
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Руководитель практики



___________

                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Аттестационный лист

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время учебной практики ПМ 01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
1. Ф.И.О. студента, группа ____________ 

специальность __________________________________________________ 

2. Место прохождения практики: _____________________________________

3. Сроки прохождения практики:______________________________________

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики:

5. Качество выполнения работ: 

Руководитель практики от предприятия ______________/_____________

Ф.И.О. М.П.

	Результаты

(освоенные профессиональные компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Качество и виды выполненных работ в 
соответствии с технологией и 
(или) требованиями 
организации, в которой 
проходила практика 
	Освоено/ 

не освоено

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Характеристика руководителя учебной практики 

ПМ 01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Ф.И.О. студента

Группа ________, специальность _________________________________ 

(уровень практической подготовленности, активность, добросовестность,

отношение к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия_____________/_________________/

М.П.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Задание: По заданным параметрам вычертить поперечное сечение ленточных фундаментов из сборных железобетонных элементов.

	Вариант 1

Выполнить сечение фундаментов:

Отметка земли                              -1.00м
Отметка подошвы фундамента     -2.90м 
Отметка пола подвала                  -2.40м

Ширина подошвы фундамента:

   
Под наружную стену            800м

Под внутреннюю стену        800м


	Вариант 7

Выполнить сечение фундаментов:

Отметка земли                              -1.50м
Отметка подошвы фундамента     -3.00м

Отметка пола подвала                  -2.60м

Ширина подошвы фундамента:

   
Под наружную стену            800м

Под внутреннюю стену        800м


	Вариант 2

Выполнить сечение фундаментов:

Отметка земли                              -1.40м 
Отметка подошвы фундамента     -3.10м

Отметка пола подвала                  -2.60м

Ширина подошвы фундамента:

   
Под наружную стену            1200м

Под внутреннюю стену        1200м

	Вариант 8

Выполнить сечение фундаментов:

Отметка земли                              -0.80м
Отметка подошвы фундамента     -2.70м

Отметка пола подвала                  -2.20м

Ширина подошвы фундамента:

   
Под наружную стену            800м

Под внутреннюю стену        800м


	Вариант 3

Выполнить сечение фундаментов:

Отметка земли                              -0.90м
Отметка подошвы фундамента     -3.00м

Отметка пола подвала                  -2.50м

Ширина подошвы фундамента:

   
Под наружную стену            600м

Под внутреннюю стену        600м


	Вариант 9

Выполнить сечение фундаментов:

Отметка земли                              -0.90м
Отметка подошвы фундамента     -3.50м

Отметка пола подвала                  -2.90м

Ширина подошвы фундамента:

   
Под наружную стену            1200м

Под внутреннюю стену        800м


	Вариант 4

Выполнить сечение фундаментов:

Отметка земли                              -0.80м
Отметка подошвы фундамента     -3.00м

Отметка пола подвала                  -2.40м

Ширина подошвы фундамента:

   
Под наружную стену            1200м

Под внутреннюю стену        1200м

	Вариант 10

Выполнить сечение фундаментов:

Отметка земли                              -1.10м
Отметка подошвы фундамента     -2.80м

Отметка пола подвала                  -2.20м

Ширина подошвы фундамента:

   
Под наружную стену            800м

Под внутреннюю стену        800м

	Вариант 5

Выполнить сечение фундаментов:

Отметка земли                              -1.10м
Отметка подошвы фундамента     -3.30м

Отметка пола подвала                  -2.20м

Ширина подошвы фундамента:

   
Под наружную стену            1200м

Под внутреннюю стену        1200м

	Вариант 11

Выполнить сечение фундаментов:

Отметка земли                              -1.60м
Отметка подошвы фундамента     -3.30м

Отметка пола подвала                  -2.80м

Ширина подошвы фундамента:

   
Под наружную стену            600м

Под внутреннюю стену        600м



	Вариант 6
Выполнить сечение фундаментов:

Отметка земли                              -1.20м
Отметка подошвы фундамента     -2.80м

Отметка пола подвала                  -2.30м

Ширина подошвы фундамента:

   
Под наружную стену            800м

Под внутреннюю стену        1200м

	Вариант 12

Выполнить сечение фундаментов:

Отметка земли                              -1.30м
Отметка подошвы фундамента     -2.90м

Отметка пола подвала                  -2.30м

Ширина подошвы фундамента:

   
Под наружную стену            1200м

Под внутреннюю стену        1200м


	Вариант 13

Выполнить сечение фундаментов:

Отметка земли                              -1.50м
Отметка подошвы фундамента     -3.60м

Отметка пола подвала                  -3.00м

Ширина подошвы фундамента:

   
Под наружную стену            800м

Под внутреннюю стену        800м

	Вариант 14

Выполнить сечение фундаментов:

Отметка земли                              -1.40м
Отметка подошвы фундамента     -3.40м

Отметка пола подвала                  -2.80м

Ширина подошвы фундамента:

   
Под наружную стену            800м

Под внутреннюю стену        800м


	
	Вариант 15

Выполнить сечение фундаментов:

Отметка земли                              -1.10м
Отметка подошвы фундамента     -3.10м

Отметка пола подвала                  -2.50м

Ширина подошвы фундамента:

   
Под наружную стену            600м

Под внутреннюю стену        600м



[image: image1.jpg]MpuMep BbINOAHEHUS

["opusoHmansHas M1 ) 0 aoo
)|
i I 0400
—y
480 720
Bepmansen | %‘2 2
0 Jszo| T 3100
200
20 10 é 190 190
) 0000
/ \1/7
%I
-0900 5700
—
==
480 20 200 200
-2500
:
-3000 |~ 580 220 300 300
6’00. 5gg

Mp. \°

PUC, 2p.





Задание: Вычертить схему расположения элементов фундаментов на уровне отметки подошвы. Выполнить спецификации сборных железобетонных фундаментов.

[image: image2.jpg]560

5750

5900

2200

B00




[image: image3.jpg]5750

5450

8900

2850

5950





[image: image4.jpg]4250

6350

5600

2600

9200




[image: image5.jpg]4250

6350

8000

2900

6800




[image: image6.jpg]4850

6050

7600

7200

8600





[image: image7.jpg]7800

12200

4250

6350

2400

2400





[image: image8.jpg]5900

oo

5450

5750

2400

1800

2700




[image: image9.jpg]6900

6300

5750

5450

3000

7500

2700
"




[image: image10.jpg]4100

1600

5750

5750

2400

0900

2400




[image: image11.jpg]4250

5750

1000

2900

000





[image: image12.jpg]6200

S5BU

7800

2900

300





[image: image13.jpg]5100

8100

4850

5750

2700
”

1500





[image: image14.jpg]7100

9200

4250

6350

0900

2700
"

2700
"



[image: image15.jpg]6350

5150

w0L00

2600

5300




[image: image16.jpg]4850

6050

6200

2900

oo





Пример выполнения

[image: image17.jpg]8 1 30
= 0 » 0
N & e
<= N L] =8 -
-+ 1
& M M oy
| ie gl H
R
QL L4 i
°| o 1. :
. 350
350 P1 S ®1
~+
S
350
in s| w w0 ., ow
600 & SIS » 9‘ ~
| S
S w 300 w0 B - 0 300
§ [ ! B : —
| e |l i Ly s(H
8[| g | A AU -1y I 3l |4 g
L, o 1 YNy 1 1 o f
[\~
20 6400 2900 6400 2200
2210
o @ @ O ® ®
Mp. N° PUC, 2p.





Задание: Определить размеры оконных и дверных проемов в кирпичных стенах. Определить количество перемычек и их сечения, и характер работы. Выполнить спецификацию брусковых перемычек.

[image: image18.png]OPC 15-21

H=1460 mm
L=2070 mm




[image: image19.png]@ OPC 15-13,5

H=1460 mm
L= 1320 mm




[image: image20.png](3 oPco-12

H= 860 mm
L=1170 mm




[image: image21.png]@ OPC 12-18

H=1160 mm
L=1770 mm





[image: image22.png]&) OPC 12-15

H=1160 mm
L= 1470 mm





[image: image23.png]®) OPC15-12

H=1460 mm
L= 1210 mm





[image: image24.png]© OPC 12-18

H=1760 mm
L=1770 mm




[image: image25.png]OPC 12-9

H=1160 mm
L= 870 mm




[image: image26.png]H=1460 mm
L= 570 mm



[image: image27.png]OPC 15-18

H=1460 mm
L=1770 mm




[image: image28.png]@ OPC 15-9

H=1460 mm
L=870 mm





[image: image29.png]@ OPC 21-27

H=2060 mm
L=2670 mm





[image: image30.png]13)  oPc 15-15

H=1460 mm
L= 1470 mm




[image: image31.png](15 opc 22-9

H=2160 mm
L=2870 Mm




[image: image32.png]OPC 12-135

H=1160 mm
L= 1320 mm





[image: image33.jpg]2

MpuMep BbINOAHEHUS

160

520

-1
760

2-2

-

=

N
—

mo

ro

20 160 30 |

=
S

7z

20

o

1230

640

Mo3.

0do3Ha4eHue

HoumeHobaHue

Kon.

Macca, edkz

lpuMeyaHue

1038.1-1 Buin. &

oMb 18-37 | 1

103

1810x120x190

1038.1-1 Boin. &

8Mb 17-2

45

1680x120x90

Mp. \°

®UO, 2p.





Задание:  По заданным параметрам вычертить план наружной стены здания, указав ширину оконных и дверных проемов, назначить размеры кирпичных простенков. 

[image: image34.jpg]1. OPC 15-18
2. 0PC 15-6

m 1

00 600 5000 2000 5000 1600 900

77000





[image: image35.jpg]1.0PC 15-21
2.0PC 15-6

TH=R=NET

L | [
1 00 | i

00 1600 5000 2000 5000 600 00

77000





[image: image36.jpg]1 0PC 12-12

2. 0PC 12-9
302013
" g
3
2000 | 2500 4500 4500 2500 | 2000

16000





[image: image37.jpg]1.0PC 15-18
2. 0PC 15-6

|

|

=1

=
E=-=1

2600 2200 2200 7200 7200 2600

19600







[image: image38.jpg]1 OPC 219
2. 0PC 21-18
I
0o L
2600 200 | 2800 | A0 | 2800 200 | 2800
22600
© @



[image: image39.jpg]1.0PC 15-12

2. OPC 15-21
302113
! 1 ‘ 2 | 2 ‘ 2 ‘ 2 | 2 ‘ 1
: 1 ! | ; : :
! i ! 2 ‘ i “ ! 2 ‘ 2 ! 1
3
2600 | 3000 J000 J000 3000 J000 J000 | 2400
22600
© @





[image: image40.jpg]1.0PC 12-12

2. 0PC 12-9
3.0 21-13
| 1 K 1 [ 1 1
E 12 | L I:E|
3
2000 | 2500 4500 4500 2500 | 2000
6000
™ ©)




[image: image41.jpg]L 1 L “

1500 200077 30007 700077 300077 3000 1500

18000





[image: image42.jpg]1. OPC 15-12
2. OPC 15-18
302113

4000~ 3000°T 30007 2500 T

21000





[image: image43.jpg]00

1. OPC 15-21
2.0PC 15-9

2000

5000

600 00

77000





[image: image44.jpg]@ 1. OPC 15-12
2. OPC 15-15

L ‘ 2) L L

2 ] ]

| 2) L

1 1 ;1 i 2

|
130007727007 27007 2700 '*'2700 T2700727007 30007
22200

©) @)





[image: image45.jpg]@ 1. OPC 15-12
2. OPC 15-15

! 1 ‘ 2 ‘ 1 ‘ 1 ‘ 1 ‘ 2 ‘ 1

[ 2 ! 1 1 1 i | ! 1 } 1 ‘! 2

|
“3000"2700“2700“2700+2700"2700"2700“3000“
22200

© @




[image: image46.jpg]1 OPC 15-135
2. 0PC 15-12

4 L[4

|

| 1

| 2 1

i L

|

1
I

1

] 2]

13000727007

127007

27007

27007

2700727007 30007

22200

@




[image: image47.jpg]‘7 ‘1 ‘7 !1 !1 ‘1

i %

00 300077 300077 70007 30007 3000 500

18000





[image: image48.jpg]1. 0PC 15-9
@ 2. 0PC 15-21
50 210

i
i}

2400 | 3000 7000 3000 2000 2000 3000 | 2400





[image: image49.jpg][puMep BbiNoAHEHUS

7o

640

910
B0
2-2 o | 65
780
640 Al 4l Al 70 Al ™S eo
I I 1 [ [
| | | | |
| | | | |
%60 |\ 1080| 20 1080 %20 080 %20 1080| %20 |1080| %60 |
8000 N
@ @)
1-1
™ 910 910 B 910 910 '2?:%
| | 1 | |
| | | | |
610 | 70| 1720 |70 3520 180 3520 wo| 1720 | 70| %10 -
18000 N
O, @
Mp. N° ®UO, 2p.





[image: image50.png]@ OPC 15-6

1460

570

nnmuTa nomin MK 36.12
(AMMHa - 3580MM; WKMPWHa - 1200MM

nnura 6ankoxa MBK 27.13
(AnmHa - 2700MM; WrpuHa - 1300MM)

BPC 22-7,5

2175

720




Задание: По заданным параметрам выполнить построение разреза по наружной стене здания с соответствующей привязкой к координационной оси, с наличием балкона или лоджии.

[image: image51.png]@ OPC 15-9

1460

870

nnuTa nogskun MK 42.12
(ana - 4180MM; umpuka - 1200MM)

nnuTa Gankowa MBK 33.13
(anHa - 3300MM; umpuHa - 1300MM)

BPC 22-7,5

2175

720





[image: image52.png]@ OPC 15-12

1460

1170

nnuta nogxum MK 30.12
(anuHa - 2980MM; WupmHa - 1200MMm)

nnuta Gankowa MBK 33.13
(anuHa - 3600mMM; WupmHa - 1300MMm)

BPC 22-7,5

2175

720




[image: image53.png]@ OPC 15-13,5

1460

1320

nnuta nompkum MK 48.12
(AnmHa - 4780MM; WupmHa - 1200MM)

nnuta Gankowa MBK 33.13
(AnmHa - 2700MM; WupuHa - 1300mMM)

BPC22-7,5

2175

720




[image: image54.png](B opciss

1460

1470

nnuta nogxuu MK 51.12
(anuHa - 5680MM; WwWupuHa - 1200MMm)

nnuta 6ankona MNBK 33.13
(anuHa - 3300MM: WUpKuHa - 1300MMm)

BPC 22-7,5

2175

720





[image: image55.png]@ OPC 15-18

BPC 22-7,5

1460

1770

nnuta nogxun MK 57.12
(anuHa - 5680MM; WpuHa - 1200Mm)

nnuta 6ankoxa MBK 33.13
(anuHa - 3300MM; wupuHa - 1300mMm)

2175

720






[image: image56.png]@ OPC 15-21

BPC 22-75

1460

2070

nnuta nogxum MK 54.12
(AnuHa - 5380MM; WwrpmHa - 1200Mm)

nnuta 6ankoxa MBK 33.13
(anuHa - 3600MM; WwupuHa - 1300MMm)

2175

720




[image: image57.png]OPC 15-6

1460

870

nnuta nogxmu MK 36.12
(AnvHa - 3580MM; WwWypwHa - 1200Mm)

nnuta Gankoxa MBK 33.13
(anvHa - 2700MM: wupuHa - 1300MMm)

BPC 22-9

2175

820





[image: image58.png](@ opciss

1460

870

nnuta nogyuu MK 51.12
(AnuHa - 5080MM; WpuHa - 1200MMm)

nnuta Gankona MBK 33.13
(anuHa - 2700MMm; wWupuHa - 1300mMm)

BPC 22-9

2175

820




[image: image59.png]OPC 15-12

1460

1170

nnuTa nopkiw MK 60.12
(anvka - 5980MM; WwipuHa - 1200Mm)

nnuTa Gankowa MBK 33.13
(anvHa - 3300MM: WMPUHA - 1300MM)

BPC 22-9

2175

820




[image: image60.png]@ OPC 15-13,5

1460

1320

nnuta nomiin MK 30.12
(AnuHa - 2980MM; wWupnHa - 1200Mm)

nnuta 6ankoxa MBK 36.13
(anuHa - 3600MM; wupnHa - 1300Mm)

BPC 22-9

2175

870





[image: image61.png]@ OPC 15-15

1460

1470

nnuta nogxum MK 48.12
(anuHa - 4780MM; WupyHa - 1200MMm)

nnuta Gankowa MBK 33.13
(anuHa - 3300MM; WupwHa - 1300mMMm)

BPC 22-9

2175

870




[image: image62.png]@ OPC 15-18

BPC 22-9

1460

1770

nnuta nogxum MK 54.12
(anuHa - 5380MM; WupmnHa - 1200mMm)

nnuta 6ankona MBK 33.13
(anuHa - 3600mMM; WupwnHa - 1300mMMm)

2175

870




[image: image63.png]OPC 15-21

BPC 229

1460

1970

nnuta nogxmu MK 57.12
(anuHa - 5680MMm; WupuHa - 1200Mm)

nnuta GankoHa MBK 36.13
(anuHa - 3600MMm; WupuHa - 1300Mm)

2175

870





[image: image64.png]@ OPC 15-15

1460

1470

nnuta nogxum MK 60.12
(anwvHa - 5980MMm; WwWupmHa - 1200MMm)

nnuta 6ankoxa MBK 33.13
(anwvHa - 3600MM; WwWupmHa - 1300mMMm)

BPC 22-7,5

2175

720




[image: image65.png]OPC 15-12

1460

1170

nnuta nogxun MK 42.12
(anwvHa - 4180MMm; WwWupmHa - 1200mMMm)

nnuta 6ankoxa MBK 27.13
(anwvHa - 2700MM; WwWupmHa - 1300mMMm)

BPC 229

2175

870




[image: image66.png]@ OPC 15-12

1460

1170

nnuTa nogpximm MK 60.12
(anvHa - 5980MM; WwipuHa - 1200Mm)

nnuTa Gankota MBK 27.13
(anvHa - 2700MM; Wwipuka - 1300Mm)

BPC 22-7,5

2175

720





Пример выполнения

[image: image67.jpg]©zo

B30

520 20

<

<

|

B0

8
D )
S S
8
A — L
® ®
R Bo 90 R BO 90
O I S o - |
g 220 N ] 20 20 o]
] = & e
10 w H e | 2w 0w 0
Mp. N° DUC, 2p.





Задание: По заданным маркам плит перекрытий назначить размеры в осях. Вычертить схему расположения элементов перекрытия для малоэтажного жилого дома.

[image: image68.jpg]K 5112 TK 5115
2-TK 5712 TK 5715

5900

2200

9500




[image: image69.jpg]K 5112 TIK 5115
2-[K 5712 TK 57.15

8900 2850|5950





[image: image70.jpg]K 4212 TK 4215
2-TK 6312 TK 63.15

5600

2600

9200




[image: image71.jpg]K 4212 TK 4215
21K 63.12 TK 6315

8000

2900

6800





[image: image72.jpg]K 4212 TK 42.15
21K 6312 TK 63.15

3800 w200

2400 2400





[image: image73.jpg]HIK 4812 TK 4815
2-TK 6012 TK 60.15

7400

7200

8600





[image: image74.jpg]1K 54.12 TIK 54.15
2-TK 5712 1K 57.15

5900

000

2400,

71800

2700,

1



[image: image75.jpg]K 5712 K 57.15
2-TIK 5412 K 54.15

6900

6300

2000

7500

2700




[image: image76.jpg]K 5712 1K 57.15
2-[K 5712 TK 57.15

4100 71600

2400 0900 2400




[image: image77.jpg]K 4212 TK 4215
2K 5712 TK 5715

10

mao 2900\ 5000





[image: image78.jpg]K 4812 TK 48.15
2-TK 5712 TK 5715

510

8100

12

2700
"

10500





[image: image79.jpg]HIK 6312 1K 6315
21K 5112 1K 5115

ll

7800

2900

9300





[image: image80.jpg]K 4212 TK 4215
2-TK 6312 TK 63.15

7100

9200

|

2700

10900

2700

i




[image: image81.jpg]K 6312 1K 63.15

2-TK 5112 TK 5115

000 2600 | 5300





[image: image82.jpg]HIK 6312 TK 6315
2-TK 5112 TIK 5115

15

6200

2900

oo





Пример выполнения

[image: image83.jpg]450

N, [
\

@ *Tfff e 7 L i T T
W w | 8
I
S | 2 1 | 2 1
g |
Bl ] | \
\ | 8
®8 L L L, e e —
Y — YT T —T 1 1
1k
< 2 2 ! | 2 2
® S . s s, e
i W N R N
Ha nnaxe nepekpsimud GoAXHsI
T 200 6400 2900 6400 200
- KOOpGUHOUUGHHbIE OCU; 2210
- HOPYXHble U BHYMPEHHUE CMeHsbl Ha

ypobHe nepekpeImus;

~ CMONDbI, KONOHHI;

- MECMa NECMHUYHLIX KNEMmOK;

- NPO20HLI, puzenu, Banku;

- packnadka nAum nepekpeimud.

Mnumsl MOpKUpyiemcs, Ykaswibaemcs cnocad
KpenneHus ux Mexody codou, K CMeHaM U
dpyzum onopam.

Mp. N°

DU, 2p.





Задание: По заданным параметрам построить план кровли. Указать направление ската, уклон, разместить водоотвод. 

[image: image84.png]3200

3400

3200

008y





[image: image85.png]2900

6200

[s[ir44





[image: image86.png]5900

4700

00zy







[image: image87.png]4700

4700

008





[image: image88.png]009¢

B

009¢

A

7200




[image: image89.png]oozy

B

oozy

A

8400





[image: image90.png]oozy

B

oozy

A

8800




[image: image91.png]5100

5100

10200





[image: image92.png]5100

4800

5700

7400





[image: image93.png]4700

3800

004S

00¥S





[image: image94.png]3200

3400

3200

008¥

008y





[image: image95.png]4800

4800

3400

3400

3400





[image: image96.png]5900

3800

005

0045




[image: image97.png]6200

6200

00.$





[image: image98.png]5900

6800

0045




[image: image99.png]Mpuiiep BsmonHeHys

6000

12000

6000





[image: image100.jpg]Mpumep BLNoAHeHUS

OBpewemka u3 Bocok
monuwuHoU 25 MM

Mpozox 100x100

Haxnadka k
cmponunam 50100 30°
+ : ES
+ | +
CmponunsHas
Hoza 50x200
Cmauka 100x100
Haxnadka k
nodkocam 25<100
vty
2 cnos monga

Modkoc 100x100

ModknadHas docka

[ =
Y — 74 monuwuHoU 50 MM

R84

Mp. e V0, 2p.





[image: image101.jpg]KoBbinka
50x150

Hacmun u3
docok 100<50

T-00pasHbIl
KOCMbING
—~ \
-~
— |
500

docok 13«9k

08pewemka 50x50

50

waz 250 70
5 0
500
x
x
¥ o f (mponunbHast Hoza
* ~ 2 (50x200)
\ x 0 50

5 100 OnopHsI0 Bpycox

il
e 5050

May3pnam 100x100
/ (kpymka 28k
// Epw B whe
y Knadku
®
Mp. N° dUC, 2p.





[image: image102.png]YCTPOMACTEO MPUMBIKaHMS KPOBEbHOrO
KOBpa K Mapareram BbICOTOM A0 600 MM

Tuapow3onswe 3amscry 32 napaner

Kocrains s cranwwoil nonocw 4x40 nn

oGenunuii rocaas A7 3,750, war 600 wn

Sononuuten vibie cnon riaponson awn
RIT=5,0 + 3KTT-5,0

= 30300

=

Cocras noxpuma on. Yaen 1





[image: image103.png]YCTPoiicTBO NPHMBbIKAHHA KPOBENbHOTO KOBpa
K napaneram BblCOTOIi CBbiwe 600 MM

A

OMONHATEN bHble <OV TVAPOM3O NS
XTT-3,0 + 3KT-5,0

007 U

= - — _30-300

3

380

Cocras nokpeiTyA cm. Y3en 1
vaen A

Tepmervanpyiowan macrnka

= AoBenbHbiA rBo3ab AT 3,7X50, war 600 ui

BPYC ACDEBAHHBIA AHTMCENTUPOBaHH
Ig5OX50 M

3aUNTHEIA HAPTYK M3 OUMHKOBaHHO/ cTanu





[image: image104.png]YCTpPONCTBO NPUMbIKaAHUA KPOBESTbHOTO KOBpa
K napanetam BbICOTOM 200 MM

Orpaxaenve Kposnn

BaWNTHLIR BapTyK 13 OUMHKOBHHOT
G an TonWHON 0,8 M

AvoBensHeik rBosas AT 3,770

Kocreins w3 cransHoi nonoce! 4x40 w1
War 600

BOpTUK U3 UemenTHo-necuaHoro
pacteopa i 150

05

flononHyTens Hele con ruapoHsONALM
XTT-3,0 + 3KTT-5.0;

380





[image: image105.png]250

100

130

no npoexty

0 npoexty

1 - cTonopHbifi dnateu

2 - TennousonsumMs BOPOHKM

3 - NOANMEKE U3 LieMEHTHO-ecuaHoro pacTeopa M 150

4 - konnak

5 - NpuéMHas BopoHka

6 - CMBHOi naTpy6oKk

7 - GuTyMHas MacTMKka

8 - [1Ba LONONHUTENbHbIX CNOA MMAPOMONALIMAN
(XNN-3,0 + 3KN-5,0)

9 - [1Ba OCHOBHIX KPOBE/bHBIX CTIOS!
(XNN-3,0 + 3KI-5,0)



Задание: По заданным параметрам выполнить конструктивное решение карнизного узла крыши, конькового узла, узла опирания стоек и подкосов.

Пример выполнения

[image: image106.png]Mponyck Tpy6bl Yepes NokpbiTHe

0 00 00 00 0 0000, =
prisietsioletsteioleeivamily

Cocras nokpeiTa ci. Ysen 1

- nponyckaemas Tpy6a

- repHeTUIPYIOWa MacTHKa

- 30UHTHEI § aDTYK 13 OUAHKOBIHHOH CTan ToMIMHOM 0,8 1k

- rennonsonauua

- ABa AonONHYTeNLHeIX CN0A rApOUSONAMM (XII-3,0 + 3KN-5,0)

- CrankHoi xoMyT M3 Nonace! 4x40




Задание: По заданным параметрам выполнить конструктивное решение примыкания кровли к парапету.

Устройство примыкания кровельного ковра к парапетам высотой до 600 мм

[image: image107.jpg][pumMep BeiNoAHEHUS

+2800
+1400
0000
Q
- S
(a)
3 8 =i
S
1500 2400 Bao
5400
Mp. N° PUC, 2p.





Устройство примыкания кровельного ковра к парапетам высотой свыше 600 мм

[image: image108.jpg]1) myanem 1 3m. - 140140 MM
2) myanem 2 3m. - 140x140 MM
3) kaMuH - 270x140 MM

L) BaHHas 1 3m. - 140x140 MM

5) BaHHas 2 3m. - 140x140 MM

YknoH Kpblwu | = 42%

760

20| %0|120

250 | k0| 120| 1O |120

270

2

%0

7o

%0

250

810





Устройство примыкания кровельного ковра к парапетам высотой 200 мм

[image: image109.jpg]Tssoes]

6050

@
ro
= ==

S
I =] a
% o) A
L 1] _ B
0 nnaHe cmponun GonxHy! Sbim T, Tl
HOHECEHS! 1200 |00 900 | | 1000 1000 000 | 1000 | 1000 | 300 | 2200 | 1200 || | 900 1000 000 | 1000 | 1000 000 | | 500 90| 200
- KOOPGUHAUUGHHbIE OCU; | 7 ‘ (o0 ™ 7 (77
~ HOPYXHbIE U BHUMPEHHUE CMEHy; 200 6400 2900 6400 3200
- ObiMoBble U BEHMUNALUOHHBIE KOHONLI; 22100
- CMPANUAG U PacCmosHuS Mexdy HUMU;

- KOHbKOBbIE NPO20Hb;
~ KOBbIMKLU; @ @ @ @ @ @

- CMOUKU;

- cnyxobule okHOL

MP N° ®UO, 2p.





Водоприемная воронка на совмещенной кровле


Пропуск трубы через покрытие


Задание:  По заданным параметрам выполнить расчет и построение  сборной ж/б лестницы жилого дома. Вычертить детали опирания лестничного марша на лестничную площадку.
Вариант 1

Определить размеры 2-х маршевой лестницы и габариты лестничной клетки. Построить графики. 

Высота этажа 2,7 м; 

ширина лестничного марша 1,05 м;

ширина лестничных площадок: эт. 1,2 м;  м/эт. 1,2 м;

размеры ступней 150*300 мм.

Вариант 2

Определить размеры 2-х маршевой лестницы и габариты лестничной клетки. Построить графики. 

Высота этажа 2,8 м; 

ширина лестничного марша 1,35 м;

ширина лестничных площадок: эт. 1,5 м;  м/эт. 1,8 м;

размеры ступней 155*300 мм.

Вариант 3

Определить размеры 2-х маршевой лестницы и габариты лестничной клетки. Построить графики. 

Высота этажа 3,0 м; 

ширина лестничного марша 1,35 м;

ширина лестничных площадок: эт. 1,5 м;  м/эт. 1,5 м;

размеры ступней 150*300 мм.

Вариант 4

Определить размеры 2-х маршевой лестницы и габариты лестничной клетки. Построить графики. 

Высота этажа 3,3 м; 

ширина лестничного марша 1,0 м;

ширина лестничных площадок: эт. 1,2 м;  м/эт. 1,5 м;

размеры ступней 165*300 мм.

Вариант 5

Определить размеры 2-х маршевой лестницы и габариты лестничной клетки. Построить графики. 

Высота этажа 2,7 м; 

ширина лестничного марша 1,2 м;

ширина лестничных площадок: эт. 1,2 м;  м/эт. 1,2 м;

размеры ступней 150*300 мм.

Вариант 6

Определить размеры 2-х маршевой лестницы и габариты лестничной клетки. Построить графики. 

Высота этажа 2,8 м; 

ширина лестничного марша 1,05 м;

ширина лестничных площадок: эт. 1,5 м;  м/эт. 1,8 м;

размеры ступней 155*300 мм.

Вариант 7

Определить размеры 2-х маршевой лестницы и габариты лестничной клетки жилого дома. Построить графики. 

Высота этажа 3,0 м; 

ширина лестничного марша 1,0 м;

ширина лестничных площадок: эт. 1,2 м;  м/эт. 1,0 м;

размеры ступней 150*300 мм.

Вариант 8

Определить размеры 2-х маршевой лестницы и габариты лестничной клетки жилого дома. Построить графики. 

Высота этажа 3,3 м; 

ширина лестничного марша 1,2 м;

ширина лестничных площадок: эт. 1,2 м;  м/эт. 1,5 м;

размеры ступней 150*300 мм.

Вариант 9

Определить размеры 2-х маршевой лестницы и габариты лестничной клетки жилого дома. Построить графики. 

Высота этажа 2,8 м; 

ширина лестничного марша 1,0 м;

ширина лестничных площадок: эт. 1,2 м;  м/эт. 1,2 м;

размеры ступней 200*250 мм.

Вариант 10

Определить размеры 2-х маршевой лестницы и габариты лестничной клетки жилого дома. Построить графики. 

Высота этажа 2,7 м; 

ширина лестничного марша 0,9 м;

ширина лестничных площадок: эт. 1,0 м;  м/эт. 1,0 м;

размеры ступней 150*300 мм.

Вариант 11

Определить размеры 2-х маршевой лестницы и габариты лестничной клетки жилого дома. Построить графики. 

Высота этажа 2,8 м; 

ширина лестничного марша 1,2 м;

ширина лестничных площадок: эт. 1,2 м;  м/эт. 1,8 м;

размеры ступней 155*300 мм.


Задание: По заданным параметрам определить размеры вентиляционных и дымовых шахт, выполненных из кирпича.

	Вариант 1

Кухня              140x140мм

Камин             270x 140мм

Душевая          270 x140 мм

Туалет 1эт.      140x140мм

Туалет 2эт.      140x140мм

Уклон крыши   48%


	Вариант 6

Кухня                140x140мм

Котельная          270x140мм

Туалет 1эт.        140x140мм

Туалет 2эт.        140x140мм

Колонка            270 x140 мм

Уклон крыши    70%



	Вариант 2

Кухня               140x140мм

Камин              270x 140мм

Колонка           270 x140 мм

Ванная 1эт.      270x140мм

Ванная 2эт.      270x140мм

Уклон крыши   65%


	Вариант 7

Туалет 1эт.        140x140мм

Туалет 2эт.        140x140мм

Ванная 1эт.        270x140мм

Ванная 2эт.        270x140мм

Камин                270x 140мм

Уклон крыши    42%



	Вариант 3

Кухня               140x140мм

Сауна               140x 140мм

Душевая           270 x140 мм

Туалет 1эт.       140x140мм

Котельная         270x140мм

Ванная              140x140мм

Уклон крыши    68%


	Вариант 8

Туалет 1эт.        140x140мм

Туалет 2эт.        140x140мм

Ванная 1эт.        140x140мм

Ванная 2эт.        140x140мм

Кухня                270x140мм

Уклон крыши    60%



	Вариант 4

Сауна                270x 140мм

Котельная          270x140мм

Туалет               140x140мм

Туалет               140x140мм

Туалет               140x140мм

Туалет               140x140мм

Кухня                140x140мм

Уклон крыши    27%


	Вариант 9

Туалет 1эт.        140x140мм

Туалет 2эт.        140x140мм

Ванная 1эт.        140x140мм

Ванная 2эт.        140x140мм

Кухня 1эт.          140x140мм

Кухня 2эт.          140x140мм

Уклон крыши    52%



	Вариант 5

Кухня  1эт.         140x140мм

Камин                270x 140мм

Душевая 1эт.      270 x140 мм

Колонка             270 x140 мм

Ванная 2эт.        140x140мм

Уклон крыши    57%


	Вариант 10

Туалет 1эт.        140x140мм

Туалет 2эт.        140x140мм

Котельная          270x140мм

Колонка 1эт.      270 x140 мм

Колонка 2эт.      270 x140 мм

Уклон крыши    52%




	Вариант 11

Ванная 1эт.        140x140мм

Ванная 2эт.        140x140мм

Кухня 1эт.          270x140мм

Кухня 2эт.          270x140мм

Душевая            270 x140 мм

Уклон крыши    30%


	Вариант 14

Кухня 1эт.         270x140мм

Кухня 2эт.         270x140мм

Кухня 3эт.         270x140мм

Колонка 1эт.      270 x140 мм

Колонка 2эт.      270 x140 мм

Колонка 3эт.      270 x140 мм

Уклон крыши    33%



	Вариант 12

Туалет 1эт.        140x140мм

Туалет 2эт.        140x140мм

Ванная 1эт.        140x140мм

Ванная 2эт.        140x140мм

Кухня 1эт.          270x140мм

Кухня 2эт.          270x140мм

Уклон крыши    45%


	Вариант 15

Камин                270x 140мм

Кухня 1эт.          270x140мм

Ванная 1эт.        140x140мм

Туалет 1эт.        140x140мм

Туалет 2эт.        140x140мм

Уклон крыши    50%



	Вариант 13

Туалет 1эт.        140x140мм

Туалет 2эт.        140x140мм

Туалет 3эт.        140x140мм

Кухня 1эт.         140x140мм

Кухня 2эт.         140x140мм

Кухня 3эт.         140x140мм

Уклон крыши    36%


	Вариант 16

Туалет 1эт.        140x140мм

Туалет 2эт.        140x140мм

Туалет 3эт.        140x140мм

Душевая            270 x140 мм

Котельная          270x140мм

Уклон крыши    30%




Пример выполнения


Задание:  Вычертить схему расположения элементов стропильной крыши. Указать шаг стропильных ног.











Пример выполнения


1





2





4





5





3





6








11





7





10





8





9





12





14





15





13





1





2





3





4





6





5





7





8





9





10





12





11





13





14





15





5





4





3





1





2





6








7





11





9





8





10





12





13





14





15








