ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Каркасные и крупнопанельные полносборные здания
Специальность: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  
Ставрополь,2024
Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине ОП.В.13. Каркасные и крупнопанельные полносборные здания
разработаны в соответствии с ФГОС специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (базовая подготовка) и рабочей программой дисциплины ОП.В.13. Каркасные и крупнопанельные полносборные здания
Рассмотрено и рекомендовано на заседании кафедры Строительства и дизайна Протокол № 8 от 20 мая 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАНЯТИЕ   № 1
ПОДБОР СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПОСТРОЕНИЕ ФАСАДА

1. Задание











2. Содержание отчета









3. Теоретическая  часть

3.1 Конструктивное решение стеновых панелей






3.2  Построение фасада 








ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАНЯТИЕ   № 1
ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА ПЕРЕКРЫТИЙ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ

1. Задание









     

2. Содержание отчета

3. Теоретическая  часть







     

4. Построение плана перекрытий 


Литература


ЛИТЕРАТУРА





        

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 1
ПОДБОР  СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПОСТРОЕНИЕ  ФАСАДА

1. Задание

 Заданием является паспорт типового проекта, содержащий план и разрез крупнопанельного здания. В практической работе необходимо подобрать размеры и разрезку панелей наружных стен, для заданного здания, скомпоновать их  и построить фасад.

Размеры стеновых панелей приведены в приложении Б. Размеры оконных и дверных проемов, принимать самостоятельно, по приложению Г.

2. Содержание отчета

В отчет входит характеристика принятых панелей наружных стен и фасад. В характеристике необходимо указать тип панелей (простеночная, полосовая и т.д.) и конструктивное решение (однослойная, многослойная), схему разрезки (однорядная, двухрядная, ленточная и т.д.), сделать эскиз для каждой принятой панели. Характеристика приводится в тетради для практических работ.

Например:
Панели приняты однослойные из керамзитобетона. Панели имеют наружный слой из декоративного бетона и внутренний из цементно-песчаного раствора. Номенклатура панелей состоит из поясных и простеночных панелей. Панели приняты двухрядной разрезки. Панели крепят к закладным деталям железобетонных колонн. Простеночные панели устанавливают по осям колонн, образуя отдельные оконные проемы. Поясные панели приняты для шага колонн 6м размером 6 * 1.2 м, простеночные размером 1.5 * 1.8 м.
[image: image33.png]250

130

ss0 L 2000 ) yseo | 1500 | asbo | 1500 | 1500 | 3500 | 1o

o0

Kopor
abdacn

18000
6000

€000

s L som





 Фасад вычерчивается на листах чертежной миллиметровой бумаги формата А3  или  А4 и вкладывается в тетрадь.
3. Теоретическая часть

3.1 Конструктивное решение стеновых панелей

Размеры и формы панелей наружных стен определяются по схеме разрезки, выбираемой в соответствии с конструктивной схемой и архитектурно - художественным  решением  здания.

Примеры схем разрезки наружных стен на панели приводится в табл. 1. 
Таблица 1 – Схема разрезок наружных стен
[image: image2.jpg]| Howarotanse u cxema pospessu

P

Houmencbarus u crena porpey

oovopaanan

fopusaaseess rvawsncs)

Dtmoprivas  aepedereol
Eepmuncrvn wlch

Otvagstias ¢ Eepmamaresns
whans & seperinax

0
| wlF

Pac. XVII.2. BosuoAtMe Cxext paIpesh KapYRHMX CTEH Ka manenH




  
Однорядная схема членения (табл. 1  № 1,2)  образуется одноэтажными панелями размером на одну комнату (с одним окном) или на две комнаты. 
Двухрядная - состоит из полосовых и простеночных панелей (табл. 1, № 4). Вертикальная схема образуется из панелей на два этажа (табл. 1,  № 9,10).
Наружные стеновые панели могут быть несущими, самонесущими и навесными, однослойными и многослойными. Однослойные панели изготовляют из однородного малотеплопроводного материала (легкого или ячеистого бетона). Помимо основного конструктивного бетонного слоя панели содержат: с наружной стороны защитный слой из тяжелого или декоративного плотного бетона толщиной 20-40 мм и с внутренней стороны – отделочный слой из цементного или известково-цементного раствора толщиной 10-15 мм. Двухслойные панели состоят из двух слоев бетона - внутреннего, более плотного и прочного толщиной 60-80 мм  и наружного теплоизоляционного слоя из легкого или ячеистого бетона.  Трехслойные панели состоят из двух слоев ж/б  и слоя утеплителя (минераловатных плит, поропласта, пеностекла и т.д.), расположенного между ними. Толщину несущих слоев назначают не менее 50 мм, толщину внутреннего слоя принимают от 80 до 100 мм.
[image: image1.png](M ®aiin Mpaska Bug Cruamwe opmar Cepeuc Yepuedve Pasmepsl MsmeruTs OkHo  Cripaska  Express

a

N
AN

N
N
\\

AR
AN

1200; 1800
W

1200; 1800
<
A

N

N
N

X

[omanna: _.CLEANSCREENOFF
[komanna: _.CLEANSCREENON

Jkomanna:

495 4853, 3117517, 0,000 WA CETKA [0PTO OTCNONAP [MPMBA3KA [0TC-OBBEKT |ANck | anH [pec [l &) 4





В бескаркасных зданиях наибольшее распространение получила однорядная разрезка стен, при которой высота  панели соответствует высоте этажа с шириной панели на одну комнату или на две комнаты. 
[image: image3.jpg]



Рисунок 2 – Одноэтажные панели

Такие панели имеют отверстие для окна или проем для выхода на балкон.
[image: image4.png]



Рисунок 3 – Панели наружных стен однорядной разрезки

Размеры панелей приведены в прил. А.

В настоящее время принята единая привязка координационных осей наружных стен – 100 мм от внутренней грани и единая величина заводки панелей внутренних стен встык наружных – 30 мм (рис 4).
[image: image5.jpg]



Рисунок 4 – Основные ситуации расположения и привязки координационных осей панелей наружных стен

Согласно типовым проектам предусмотрены панели внутренних стен толщиной 120 и 160 мм, соответственно для межкомнатных и межквартирных ограждений размером, на конструктивно – планировочную ячейку (рис 5).

[image: image6.jpg]



Рисунок 5 – Основные ситуации расположения и привязки координационных осей панелей внутренних стен

Эксплуатационные качества крупнопанельных стен бескаркасных зданий во многом  зависят от конструктивного исполнения стыков между панелями.

Вертикальные стыки по геометрической форме и характеру статической работы различают бесшпоночные и шпоночные. В бесшпоночных стыках,  вертикальные торцы панелей  имеют постоянную по высоте форму сечения, в шпоночных – на стыкуемых торцах предусматривают чередующиеся выступы и углубления, за счет которых после замоноличивания образуются бетонные шпонки.
По способу связей панелей между собой вертикальные стыки разделяют на упругоподатливые и монолитные. При устройстве упругоподатливого стыка панели соединяются с помощью накладки из полосовой стали, привариваемой к  закладным деталям стыкуемых элементов.                                                                                                                             

Для герметизации стыка в его узкую щель заводят уплотнительный шнур гернита на клею или пароизола на мастике. Для изоляции с внутренней стороны стыка, наклеивают на битумной мастике вертикальную полоску из одного слоя гидроизола или рубероида. Монолитный стык образуется замоноличиванием соединяющей стальной арматуры бетоном. Для повышения теплозащитных свойств в стык укладывают минераловатный вкладыш, обернутый полиэтиленовой пленкой или из пенопласта.

Наружные стены каркасных зданий могут быть  навесными или самонесущими. Разрезка стен на панели применяется, как правило, двухрядная (горизонтальная). 
[image: image7.png]JIERTQYHAR
NAKEAL

NPOCTEHOYHAR,
MAHEAD

OKORNUH fIPOEM

LLOKOABHAR

W

{IAHEAD





Рисунок 6 – Двухрядная разрезка

В номенклатуру сборных элементов наружных стен входят поясные, простеночные, подоконные, парапетные, цокольные панели. Длина полосовых (горизонтальных) панелей: 3; 4,5; 6; 7,2 и 9 м.   Координационные размеры элементов по высоте составляют для поясных панелей – 1,2; 1,5; 1,8 м;  для простеночных  1,5; 1,8;  2,1 м. Доборные полосовые панели имеют высоту 600 и 900 мм.

Примеры схем разрезки и компоновки панелей наружных стен приведены на рис. 7.

Панели навесных стен устанавливают на ригели, консоли колонн или опорные металлические столики в колоннах и закрепляют к одной из опор и к колоннам каркаса. Панели самонесущих стен устанавливают по цементно-песчаному раствору на цокольные или простеночные панели.
[image: image8.png]ImMEa. MpPOCT HOWHMX Taweselt Wit
Snamml paSTUYHNX Ta0apHTHHX
cxeM

Xapaxre-

PECTERAL 1, 1Hae{ b | B
3XamIA '
M M| | v
3namme | 3 .
3 C TIONEe- 6 3.3
17 ¢ nomepewmv rapradon DeNIEM '

300 | I200

: I-I kapracoy 7.2 | 3,6
g U 12 ﬂ gg 3 9

12 | 4,2] 600 | 1200

By 5 >
. ) 20 IPOJO. Irm:‘:a‘pxacj;hﬂ [ npoe 4. 51 3,3
L o 1! R | Fapmooy & | a,6] °0| ™%
: : = 7.2
i 1+ +3’v!= %%LH
O o o )
geg | 2 ] 3 ] 4t
REE e ===t B
fow) < ; ®
283 o g P :
g I I =
ol Qo B ! B 2]
I - LR g
uib 4 iy
S8 mr NEE T BHE W oE
g8l %gg : g5 AT
MER L = %, -
- e ! g
88 N Ao e, X =]
BRY L BES | 8% o B
g8 Bl ]| B J:

Puo. I9 Cxemi. pa3pesny ¥ ROMIOHOBKE IaHejel
) HEDYEHHX CTeN




Рисунок 7 – Схемы разрезки и компоновки панелей наружных стен
3.2 Построение  фасада
Чертеж фасада строится на основании чертежей плана и разреза. С плана переносят углы, выступающих  стен, ширину проемов, а с разреза все элементы с учетом их расположения и отметок.

Чертеж фасада здания можно вычерчивать в следующей последовательности:

- сначала проводят горизонтальную прямую линию, служащую основанием

- затем проводят тонкими линиями горизонтальные контуры цоколя, низа и верха проемов (оконных и дверных) карниза, пролета и других элементов здания

- далее проводят вертикальные линии координатных осей, стен, оконных и дверных проемов и т.п.

- показывают разрезку стен на панели, вычерчивают ограждение балконов и другие архитектурные детали фасада.

Проставляют высотные отметки всех элементов, начиная от уровня земли и заканчивая пролетом или верхом крыши.

Размеры окон и дверей приведены в прил. Г.

Фасад строят в масштабе 1: 100.
Примеры фасадов приведены на рис. 9, 10.
[image: image9.png]o/

_,

| mjn mn|

| mjp_mjm
/

o V=

.
I 1 B 1 i i

T
[

<A

|! 1 N N o
|| - | T =
‘3 | I N B
I % |11 i i g
ll I |1 i

/=

y_-l -




Рисунок 8 - Примеры схем разрезки и компоновки панелей наружных стен
[image: image10.jpg]Dacan 5 ocax 1-13

[

Rl

i

[

[Ty i





Рисунок  9 – Фасад крупнопанельного жилого дома

[image: image11.png]€L

L S

T ] dlBlg gl
I - =
o = =
=

il EEsERsEEEIES i
k- = =
o L 1l Tt
=

Puc. I6

84T OOIECTBENHOIO KAPKACHO-TANENENOTO BRARUA





Рисунок 10 – Фасад общественного каркасно-панельного здания

ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАНЯТИЕ  № 2
ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА ПЕРЕКРЫТИЙ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ

1. Задание

 В практической работе необходимо подобрать размеры панелей перекрытий и построить план перекрытий. Исходными данными является паспорт типового проекта крупнопанельного здания, содержащий план и разрез здания.

Размеры плит перекрытий и ригелей приведены в прил. В.  Варианты заданий в прил. Б.

2. Содержание отчета

В отчет входит описание конструктивного решения перекрытия и план перекрытия. В отчете необходимо указать: конструктивную схему перекрытия, материал, способ изготовления, сечение, опирание и крепление перекрытий, сделать эскиз сечений принятых конструкций с указанием их размеров. 

Описание приводится в тетради для практических работ.

Например:
Перекрытие запроектировано балочное и состоит из ригелей и плит перекрытий. Ригели принимаем сборные таврового сечения с полкой по низу, для опирания плит перекрытий.

Ригели предусмотрены двухполочные и однополочные. Двухполочные ригели устанавливаются по средним рядам, однополочные по торцевым рядам и у лестничных клеток.

 Стык ригеля с колонной выполняют со скрытой консолью и приваркой к закладной детали консоли колонн.

Длина ригелей с учетом опирания принята для шага колонн 6 м - 5560 для шага 3м - 2760 мм. Перекрытия выполняют из сборных панелей многопустотного сечения. В соответствии с размещением перекрытия принимаем двух типов: основные и связевые шириной 1,5м.  Связевые плиты располагают по средним рядам колонн. Плиты укладывают на полки ригелей и приваривают к закладным деталям ригелей. Длину плит, с учетом схемы опирания, принимаем  5,55 м. Швы между панелями замоноличивают цементным раствором.

План перекрытий вычерчивается на миллиметровой бумаге формата А3 или А4, в масштабе 1:100.

3. Теоретическая часть
3.1 Конструктивное решение перекрытия
По конструктивной схеме крупнопанельные здания бывают бескаркасные с продольными и поперечными несущими стенами и каркасные. При этом в бескаркасных  крупнопанельных зданиях может быть четыре конструктивных варианта опирания плит:

на продольные несущие стены,

по контуру,

на внутренние поперечные стены,

по трем сторонам (на продольные несущие и внутренние поперечные стены), (рис.1)
[image: image12.jpg]e

IERRRRRRRRANY
4808...6000.

4800.6000 . 4800..6000

5200...6000

5200..6000

Puc. 3 Cxembl nepeKpHTHA H3 KPYNHHIX NaHeaef:

@— B3 Keneso6ETORHMWX MAHT C ONHPAHHEM HA CTEHH WAH NDOAOALHWE NPOroEs; 6—TO Xe,

1O NONCPESHLIM CTEHaM HAM DDOTOHAM; 6 — W3 NANT, ONEPTHX 0O KONTYPY; 2= C OmMpanHeM

Ba ucTMpe TOUKH; ] - NANTH M NaHeNH NEPEKPHTHN; 2 — NPOLOALEME CTeHW; §— nomepednne
CTeHb BAH DPOTOWH; 4 — KOJIOHHN KapKaca





Рисунок 1 – Конструктивные схемы бескаркасных зданий

[image: image13.jpg]e

IERRRRRRRRANY
4808...6000.

4800.6000 . 4800..6000

5200...6000

5200..6000

Puc. 3 Cxembl nepeKpHTHA H3 KPYNHHIX NaHeaef:

@— B3 Keneso6ETORHMWX MAHT C ONHPAHHEM HA CTEHH WAH NDOAOALHWE NPOroEs; 6—TO Xe,

1O NONCPESHLIM CTEHaM HAM DDOTOHAM; 6 — W3 NANT, ONEPTHX 0O KONTYPY; 2= C OmMpanHeM

Ba ucTMpe TOUKH; ] - NANTH M NaHeNH NEPEKPHTHN; 2 — NPOLOALEME CTeHW; §— nomepednne
CTeHb BAH DPOTOWH; 4 — KOJIOHHN KapKaca





В каркасных зданиях размечают следующие конструктивные схемы:

с полным поперечным каркасом;

с полным продольным каркасом;

с неполным поперечным каркасом;

с неполным продольным каркасом;

с опиранием плит перекрытия по четырем углам непосредственно на колонны (безригельный вариант);

с опиранием панелей на наружные стены и на две стойки по внутреннему ряду  (рис.2).
[image: image14.jpg]a)

KapkacHble KOHCTPYKTHBHBIE CXEMBL: @ - C PONONBHEIM PACTIONOKEHHEM purenei;
6 - C TIOMEpEYHBIM PACIIOIOKECHUEM PUIENEH; B - C IEPEKPECTHBIM PacIONOKEHUEM pureneit;
I - Ge3pHIeNBHOE PENIEHHE; | - KONOHHBI KapKaca; 2 - PUTENH EPSKPHITHS; 3 - IIHTH! IEPEKPHITHA




Перекрытия бескаркасных зданий  монтируют из многопустотных или сплошных железобетонных панелей. Панели перекрытий при малом  шаге несущих стен принимаются сплошные железобетонные размером на комнату толщиной 120, 140,160 мм. При широком шаге несущих конструкций применяют многопустотные предварительно-напряженные панели перекрытий с гладким потолком.
[image: image15.jpg]X
<\ 006007





Размеры панелей приведены в приложении Б, табл. 1.

Глубина опирания панелей должна быть не менее 80 мм. Панели перекрытий скрепляют скобами, соединяющими арматурные петли, расположенными в срезанных углах панелей с последующим замоноличеванием швов. Все сварные швы должны быть замоноличены раствором.

Примеры схем раскладки перекрытий приведены на рис. 3.
[image: image16.jpg]®

&

9

%

9

k3
B
6

®

® @é@




В каркасных зданиях перекрытие состоит из ригелей и плит перекрытий.

 Ригели  выполняют из железобетона или стали. Ригели могут быть одиночные или двойные. Парные ригели практикуют прямоугольного сечения, одиночные, как правило, в виде перевернутого тавра с одной или двумя полками внизу для опирания панелей перекрытия. При опирании стен на ригели, сечение ригеля приобретает Z-образную форму . 
[image: image17.png]-1
s

Pucynox 17.13. Bumt cevermii purens




Рисунок 4 – Виды сечений ригелей
Длина ригелей зависит от сетки и от сечения колонн. Размеры ригелей приведены в прил. В, табл. 1,2.                                                                                                                            

 Плиты перекрытий каркасных зданий обычно монтируются из многопустотных панелей толщиной 220 мм. Размеры плит перекрытия зависят от типа опирания плит на ригели (на полки ригелей или по верху ригелей) и от шага ригелей.                                                                                                 

Для каркасных зданий изготовляют рядовые панели, панели-распорки внутренние, расположенные между внутренними рядами колонн, наружные, расположенные между наружными рядами колонн и доборные  (рис.5). Размеры плит приведены в прил. В, табл. 3,4.
[image: image18.jpg]¥~ PAROESR

T - npuorerman (1)

MK - cansesan
cbipesom (3)

MPC - cantexsmieckan

'_i
=z
= =
) °
L L





Рисунок 5 – Виды плит перекрытий каркасных зданий
Монтаж перекрытия начинают с установки на место и крепления на сварке связевых панелей (распорок), расположенных по линиям колонн, после чего приступают к монтажу основной массы панелей перекрытия. Панели перекрытий крепят к ригелям путем сварки закладных деталей. Продольные швы смежных панелей заполняют раствором. 

[image: image19.png](W daiin Mpaska Bug Cruadwe opmat  Cepeuc  Yepueqve Pasmepsl  WsMeHuTs

Express  OHo  Crpaeka

CTeHa HapyxHas 12 A1

camoHecyLas

®

purens
pAnoBon

N

KOTOHHa

[~ cesizeBas

— X

nnuta

CTeHa HapyxHas
caMoHecyLad

WD D1\ Monens {Tiverl fier2

[komanna:

£.4303, -577 6381, 0.0000 WAT CETKA OPTO 0TC-NONAP, [mPveAaka [0Tc-0sbexT [anck [ovH [sec [Monens

SR -0




Рисунок 6 – Фрагмент плана перекрытия
Примеры планов перекрытий в каркасных зданиях приведены на рис 7.
[image: image20.jpg]I
2650 (i3]

m%nn

saso [77907] 220
Saso {690

1430 | 320

o5 [ | 20

o

s650 | 935 | 300

650 | e85 | 300
i

Puc.3.4. Tipumephi peuieunii 11aH0B NEPEKPLITHIL:A) - MONTAXHSIC CXEMbl KOMTIOHOBKH IIHT EpeKpLTHI B
cpennx (1) # kpaiisnx (2) nponérax; B) - HOMEHKIATYpa naneneh




Рисунок 7 – Примеры решений планов перекрытий

3.2 Построение  плана  перекрытий
После определения несущих элементов перекрытий разрабатывают план перекрытий.

На плане перекрытий показываются оси капитальных стен, колонн, контуры несущих  и самонесущих стен. Вычерчиваются контуры несущих элементов перекрытий (ригелей), стены.

Указываются размеры опирания панелей на стены и другие несущие конструкции. При наличии балконных плит, их так же наносят на план. Все сборные элементы маркируются условными обозначениями или по каталогам индустриальных изделий.

Вычерчивание плана начинают с разбивочных осей. Тонкими линиями показывают контуры стен, штриховой линией положение несущих стропильных конструкций и несущих стен. Затем производят раскладку плит перекрытий. Количество плит зависит от расстояния между несущими конструкциями. Ширина плит может быть разной или одинаковой.

Пример построения плана перекрытия бескаркасного здания приведен на рис. 7, каркасного здания в зависимости от принятой раскладки плит перекрытий по средним рядам колонн на рис.8, 9.
[image: image21.png]M 1:100

-2

m

-1

-3

-3

=

0

i

an

am

[10H MNePeKDLIT

am

-3

-1

s

o [ ey | v

m

Pecrvenuka kapenva r. MeTposasosck

9-STAXHEM 2-CeKUMOHHER

wnom aom
Maaw repexpuTin

M 1100

A e el e A Ty

[E=m

[ecaepun

wom g

o o

o

AT FRARTE|





Рисунок 7 – План перекрытия бескаркасного крупнопанельного здания
[image: image28.jpg]



Рисунок 8 – Расположение плит перекрытия и привязка к координационным осям
[image: image29.jpg]MAoH PACKANQAKW MNAUNT MEePeKPLITUM

190

G ik E
oot
g I e Il ncs7ase P mks7se  lf[ g
| Sl | 0l ! |
| = i i
b5 mwsrise gl ksse f
1 Zi A
\
g K 57-12 & l ms7as e HF nks7is e }l E
] __Wﬂg_muk TR
E| K 57-15 & mwsrase (o msrase (|l §
g g li mwsse Qi msse i mksse | |
1 + T Hir 3
} nK 57-15 o } } K 57-15 & \‘ } MK 57-15 e }
4 b

R

000

6000

000

190

18000

©)

)

®





[image: image30.jpg]MoHTaX nepekpbIiTUSi Ha4YMHaKT CO CBA3eBbIX MIUT, 3aTeM
MOHTUPYHOT OCTalribHble pAAoOBbLIe NaHenu.

» X =
i W 70 <
/700{ 1 2o
1200. 7 S S
1500 7 'g S|
1500, 1500 15—

7707 N
7 7700 N
220 1500 =
= 1500 S
7.
w0 | s soco | som §
O g

Puc. 150. Pacnonoxenne NJHT NepeKpuTHsS H
NpHBA3KA K KOOPAHHALHOHHHIM OCAM THIO-
BOIO KapKacCHOro 3jaHus




                Рисунок 9 –Примеры раскладки плит перекрытия
ЛИТЕРАТУРА
1. Буга, П. Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания [Текст] /П. Г. Буга. - Изд. 4-е, стереотип. М.: Альянс, 2008. – 351 с.

2. Вильчик, Н. П. Архитектура зданий [Текст]: учебник /Н. П. Вильчик. - Изд. 2-е, перераб. и доп. Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 319 с.  
3. Маклакова, Т. Г. Конструкции гражданских зданий [Текст]: учебник /Т. Г. Маклакова, С. М. Нанасова.  –  Изд. 3-е, - Москва: АСВ, 2010. – 296 с.

4. Шерешевский, И. А. Конструирование гражданских зданий [Текст]: учеб. пособие для техникумов / И. А. Шерешевский – Изд-во стереотип.  - Москва: Архитектура - С, 2013. – 168 с

5. Основы архитектуры и строительных конструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.Р. Сафин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2015.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62216.html.— ЭБС «IPRbooks»

6. Пастухова, Я.З. Выполнение архитектурно-строительных чертежей с использованием графического редактора [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пастухова Я.З.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26146.— ЭБС «IPRbooks»

7. Плешивцев А.А. Архитектура и конструирование гражданских зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Плешивцев— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 403 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35438.html.— ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/35438.html
8. Рыбакова, Г.С. Архитектура зданий. Часть I. Гражданские здания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рыбакова Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25270.— ЭБС «IPRbooks»

9. Савченко, Ф.М. Проектирование жилых зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Савченко Ф.М., Семенова Э.Е.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 151 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55023.— ЭБС «IPRbooks»

10. СНиП II-3-79*  Строительная теплотехника
11. ГОСТ 21.501-93 Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей
ПРИЛОЖЕНИЕ А - Основные размеры панелей
Координационные размеры панелей при отсутствии разделяющих элементов в местах их сопряжении со смежными конструкциями здания (например, стен перпендикулярного направления, перекрытий и балконных плит) следует принимать по табл. 1.

Если в местах сопряжении панелей имеются разделяющие элементы, координационные длина и высота панелей должны быть равны соответствующим размерам, приведенным в табл. 1 и уменьшенным на величины, зависящие от координационных размеров разделяющих элементов и определяемые согласно СТ СЭВ 1001-78.
Таблица 1 - Координационные размеры панелей
	Вид разрезки стены на панели
	Вид панели
	Наименование размера панели
	Кратность коор-динационного размера модулю (М = 100 мм)
	Координационные размеры, мм

	Однорядная
	-
	Длина
	15М
	1500, 3000, 4500, 6000, 7500

	
	
	
	12М
	1200, 2400, 3600, 4800, 6000, 7200

	
	
	
	6М
	1200, 1800, 2400, 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000, 6600, 7200

	
	
	Высота
	6М, 3М, М
	2800, 3000, 3300, 3600, 4200

	Горизонтальная полосовая
	Полосовая
	Длина
	15М
	3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 12000

	
	
	
	6М
	3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000, 6600, 7200

	
	
	Высота
	3М, М
	600, 900, 1200, 1300, 1500, 1800, 2100, 3000

	
	Простеночная
	Длина
	3М
	300, 600, 1200, 1800

	
	
	
	3М, 3М/2
	300, 450, 600, 750, 1200, 1800

	
	
	Высота
	3М
	1200, 1500, 1800, 2100. 2400, 2700

	Вертикальная полосовая
	Полосовая
	Длина
	3М, 3М/2
	600, 750, 900, 1200, 1500, 1800

	
	
	Высота
	6М, 3М, М
	2800, 3000, 3300, 3600, 4200, 4800, 5400. 6000, 6600, 7200, 8400

	
	Подоконная
	Длина
	6М
	1200, 1800, 2400

	
	
	
	3М, 3М/2
	900, 1200, 1350, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700

	
	
	Высота
	6М, 3М, М
	600, 700, 900, 1200, 1300, 1500, 1800, 2100

	Однорядная и полосовая
	-
	Толщина
	М/2
	200, 250, 300, 350, 400

	
	
	
	М/4
	200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400


Таблица 2 – Стены наружные из однослойных панелей для каркасных общественных зданий
[image: image22.png]100,200, 300-6-91

CTPOMTEXHHA KATAJIOT %?@%%‘EM
C C C P 9ACTD 3 3
TYIIOBAA JIOKYMEHTALMA HA KCHCTPYKLDO, M3IEMMA ¥ YRIH ggg;gxligggé 1-1/68
3IAHM M COOPYEEHMN |

CTERH RAFYXHHUE K3 OJHOCHOMHBX NAHEJEH ERS KAPKACHHX
OHIECTEEHHNX 3JAWWMH, IPOYSBORCTEEHHHY M BCHOMOTATEARHHX

Ha 2 mcrax
Ha 3 crpanauax

60.6.3,5-21-¢
I 60,9.3,5-21-¢
C 60.12.3,5-21-¢

IC 60.15.3,5-21-¢

60, 18.3,5-21-¢

60.21.3,5-21-¢_
72.9.3,5-21-¢
nc 72.12.3,5-25-¢
OC 72.15.3,5-2n1-¢
72.18.3,5~21-¢
72.21.3,5-2n-¢
30. 12. 3, 5-21-¢
IC 90.15.3,5-21—¢
90. 18,3, 5-28—c

57.9.3,5~2n-¢
Inc 57.12.3,5-21-¢
HIC 57.15.3,5%-2n-c
mC 57.18.3,5=-25-c
e 57.21.3,5-2a-c
57.6.3,5-21-C
2IC 57.9.3,5~-2n-c
alC 57.12.3,5-21-C
a1C §7.15.3,5-25-¢
A1C 57.18.3,5-2n-¢
57,21,3,5-2n-¢





ПРИЛОЖЕНИЕ Б Плиты перекрытий сплошные

Плиты классифицируют по следующим признакам, характеризующим их типы:

- по толщине плиты;

- по схеме опирания плиты на несущие конструкции здания.

Плиты подразделяют на типы, указанные в таблице 1.
Таблица 1
	Толщина плиты, мм
	Тип плит при их опирании на несущие конструкции

	
	по четырем сторонам
	по трем сторонам
	по двум сторонам

	100
	1П
	-
	-

	120
	2П
	-
	2ПД

	140
	3П
	3ПТ
	3ПД

	160
	4П
	4ПТ
	4ПД

	180
	5П
	5ПТ
	5ПД

	200
	6П
	6ПТ
	6ПД


Форма и размеры плит должны соответствовать установленным рабочими чертежами на эти плиты.

Конструктивную длину и ширину плиты принимают согласно ГОСТ 28984 равными соответствующему координационному размеру плиты, уменьшенному на зазор между смежными плитами.

Координационную длину и ширину плит при разработке новых проектов жилых крупнопанельных зданий рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 2 с учетом максимальной грузоподъемности монтажных кранов.

[image: image23.png]T 1] [
lo=Ly lo=ly 1
o) O O
B I [
s s T
F P i L 4
i o
(oLgra-10 1 gra-to]
O 6 Os




Рисунок 1

lо - координационная длина плиты; l - конструктивная длина плиты; Lо - расстояние между поперечными координационными осями здания; а - привязка боковой грани плиты к координационной оси

Рабочие чертежи плит массового применения рекомендуется разрабатывать на следующие расчетные нагрузки (без учета собственного веса плиты): 2,0; 3,0; 4,5; 6,0 кПа.

Плиты длиной более 4789 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам и изготовляемые в горизонтальном положении, рекомендуется предусматривать предварительно напряженными.

Выбор типов плит производят в соответствии с приведенной в приложении А областью их применения в зависимости от требуемых значений индекса изоляции воздушного шума и приведенного уровня ударного шума под плитой и с учетом максимального шага поперечных несущих стен и применяемой конструкции пола.

Боковые грани плит всех типов могут иметь технологические скосы.
Таблица 2
	Тип плиты
	Координационные размеры плиты, мм

	
	Длина
	Ширина

	2П
	3000; 3600
	4800; 5400; 6000

	4П
	
	

	5П
	
	

	6П
	
	

	2П
	3000; 3600
	6600

	4П
	
	

	4ПТ
	3600
	2400; 3000; 3600

	5ПТ
	
	

	6ПТ
	
	

	4ПТ
	6000; 6600
	1200; 2400; 3000; 3600

	4ПД
	
	

	5ПТ
	
	

	5ПД
	
	

	6ПТ
	
	

	6ПД
	
	

	Примечание - За длину плиты принимают:

- при ее опирании по четырем сторонам - меньший из размеров плиты в плане;

- при ее опирании по трем или двум сторонам - размер стороны плиты, не опираемой на несущие конструкции.


ПРИЛОЖЕНИЕ В Перекрытие каркасного здания
Таблица 1 – Ригели связевого каркаса
[image: image24.png]127

PUTEIM CBIBEBOTO KAPKACA C CEYEHMEM CEPYH M/-04-3
WOHH 40x40 cu mcx 3
CYCOREPIHEHCTBOLAHUE M 3AKAAA HbiMI

OcuoBuue | Macca
OCRE3  KOHCTPYKLEH pasuepH . [pmevanue
MM

4
T e | o
[— 5| &£ |
L L

PUIEIYN CBASEBOTO KAPKACA C CEYEHIEM CEPM 1-04-3
HOJOHH 30x30 cum Bunyck 4

UCHOBHHE Macca
OCKH3 KOHCTDYRURH | pasmepu [Ipumevanne
MM

I
B0 | oo
5660 I,9
£ 400





Таблица 2 – Номенклатура ригелей
[image: image25.jpg]5 0

=

=
I

= g g 8 8 8 g8
i g g| @ 8 88
g

il
o R m
] R |

Hapra

66|

%y_ e

P10

gosomud Trexng





Таблица 3 – Номенклатура панелей перекрытий

[image: image26.png]Homewknamspa nawesed

v Mapxa o Mrccg| Ve | Mapxa MapKa
) Jeku3 /mﬂw, naKen . NOKENY Jeku3
7
RAIP-56.18 HKI0S80
BT/ BT 44 |
| B A Gt
I i
' 4%/;.&2 ﬂx;iézxf
o i
| Lrrsen ”ffff%f

./—?/.,9 V4 = =




Таблица 4 – Номенклатура панелей перекрытий

[image: image31.png]


[image: image32.jpg]I
2650 (i3]

m%nn

saso [77907] 220
Saso {690

1430 | 320

o5 [ | 20

o

s650 | 935 | 300

650 | e85 | 300
i

Puc.3.4. Tipumephi peuieunii 11aH0B NEPEKPLITHIL:A) - MONTAXHSIC CXEMbl KOMTIOHOBKH IIHT EpeKpLTHI B
cpennx (1) # kpaiisnx (2) nponérax; B) - HOMEHKIATYpa naneneh




ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Основные размеры оконных блоков

Таблица 1 

[image: image27.jpg]12-98 |12-128 | 121358 | 12-158|12- 188 | 12-218

O3 & (X EE

7757
=

18-98|18-128 | 18-1358

BB E

18121 | 18-1351
¥
7

21-98 |21-128 |21-1358

768, 1760 |

L2000y

21-9r |21-12r | 21-1351

N\, N Ny,

A e A
&

iy L

2000

Basxonwe 3bepy

28-9 | 28-12 28-18

2755

3 1274 4 | O muna_C an
19, | ooy | 909 munot Cur {W#prw\\,kg_\.s.ru





Сборные легкобетонные панели наружных стен трехслойные на жестких связях для общественных многоэтажных каркасных зданий

Основная особенность стеновых панелей по серии 1.232.1-7 – наличие жестких связей. Жесткие связи – это железобетонные ребра шириной 45-80 мм, расположенные в слое утеплителя и объединяющие внутренний и внешний слои. Толщина слоев панелей – внутреннего – 80 мм, наружного 100 мм, теплоизоляционный слой обычно прокладывается минплитой марки М 175 или пенопластом марки М 40.

Маркировки панелей по серии:

ПСТ – панель рядовая

1ПСТ – панель рядовая для внутренних углов зданий

2ПСТ – панель простеночная

3ПСТ – панель угловая для наружных углов зданий

4ПСТ – панель угловая для наружных углов зданий

Пример расшифровки маркировки:

1 ПСТ 57.9.2.5-1л – 2.5
1 ПСТ – панель рядовая для внутренних углов зданий

57 – длинной 5700 мм

9 – высотой 885 мм

2.5 – толщиной 250 мм

1 – нормативная нагрузка до 1500Па

Л – из легкого бетона на пористых заполнителях

2 – панель оборотная

5 – закладные детали по 5 типоразмеру.

 

Таблица 2 - Сборные легкобетонные панели наружных стен трехслойные на жестких связях для общественных многоэтажных каркасных зданий

	Название
	Длина
	Ширина
	Высота
	Вес

	ПСТ 1.2-0.6
	550
	1185
	240
	375

	ПСТ 1.2-1.2
	1150
	1185
	240
	800

	ПСТ 1.2-1.5
	1450
	1185
	240
	1025

	ПСТ 1.2-3
	3000
	1185
	240
	1080

	ПСТ 1.2-6
	5980
	1185
	240
	1900

	ПСТ 1.2-6.25
	6230
	1185
	240
	2000

	ПСТ 1.2-6а
	5980
	1185
	240
	1900

	ПСТ 1.8-3
	3000
	1785
	240
	1590

	ПСТ 1.8-6
	5980
	1785
	240
	6375

	ПСТ 1.8-6.25
	6230
	1785
	240
	6625

	ПСТ 30-12-3
	2980
	1180
	300
	1490

	ПСТ 30-18-3
	2980
	1780
	300
	220

	ПСТ 30-9-3
	2980
	1780
	300
	1110

	ПСТ 60-12-3
	5980
	1180
	300
	2950

	ПСТ 60-15-3
	5980
	1480
	300
	3360

	ПСТ 60-18-3
	5980
	1780
	300
	4470

	ПСТ 60-9-3
	5980
	880
	300
	2220

	ПСТП 1.2-6
	5980
	1185
	240
	1900

	ПСТП 1.2-6.25
	6230
	1185
	240
	2000

	ПСТП 1.2-6а
	5980
	1185
	240
	1900

	ПСТП 1.8-6
	5980
	1785
	240
	6375

	ПСТП 1.8-6.25
	6230
	1785
	240
	6625


Стены наружные из однослойных панелей для каркасных общественных зданий

Пример расшифровки маркировки панели:

ПС 63.18.2.5-3л-21

ПС – панель стеновая

63 – длинна 62,8 дециметров

18 - высота 17, 8 дециметров

2.5 – толщина 2,5 дециметров

3 – третья степень ветровой нагрузки

Л – из легкого бетона

21 – панель подоконная самонесущей стены при простенках 1.2 м.

Таблица 3- Стены наружные из однослойных панелей для каркасных общественных зданий

	Название
	Длина
	Ширина
	Высота
	Вес

	1
	2
	3
	4
	5

	2ПС 12-184.0
	1180
	400
	1785
	-

	ПС 30-12-3-6 Т-10
	2980
	300
	1185
	2648

	ПС 30-18-3-6 Т-10
	3000
	300
	1800
	3998

	ПС 600-09-30
	5980
	300
	885
	2130

	ПС 600-12-20
	5980
	200
	1185
	3525

	ПС 600-12-25
	5980
	250
	1185
	4275

	ПС 600-12-30
	5980
	300
	1185
	3210

	ПС 600-15-25
	5980
	250
	1485
	5525

	ПС 600-15-30
	5980
	300
	1485
	3560

	ПС 600-15-40
	6580
	400
	1485
	8850

	ПС 600-18-20
	5980
	200
	1785
	5300

	ПС 600-18-25
	5980
	250
	1785
	6650

	ПС 600-18-30
	5980
	300
	1785
	4280

	ПС 60-12
	5980
	300
	1190
	5300

	ПС 60-12-2.0
	5980
	200
	1185
	-

	ПС 60-12-25-6л 31
	5980
	250
	1185
	2730

	ПС 60-12-30
	5980
	300
	1185
	3200

	ПС 60-12-30-6л 31
	5980
	300
	1185
	3210

	ПС 60-12-30-6л 34
	5980
	300
	1185
	4300

	ПС 60-12-3-3 Т-50
	5980
	300
	1185
	5325

	ПС 60-12-40
	5980
	400
	1185
	4300

	ПС 60-15-3-6 Т-53
	5980
	300
	1485
	6650

	ПС 60-15-4
	5980
	400
	1485
	-

	ПС 60-18
	5980
	300
	1790
	7850

	ПС 60-18-25-6л-31
	5980
	250
	1785
	4100

	ПС 60-18-30
	5980
	300
	1785
	4800

	ПС 60-18-30-6л-31
	5980
	300
	1785
	4840

	ПС 60-18-3-2 Т-10
	5980
	300
	1785
	8000

	ПС 60-18-3-6л-10
	5980
	300
	1785
	4800

	ПС 60-18-3-6л-35
	5980
	300
	1785
	4800

	ПС 60-18-40
	5980
	400
	1785
	6000

	ПС 60-9-3-6т
	5980
	300
	885
	3975

	ПС 625-12-20
	6230
	200
	1185
	3675

	ПС 625-12-25
	6230
	250
	1185
	4600

	ПС 63.5-12-3-3 Т-10
	6330
	300
	1185
	5625


Продолжение таблицы 3

	1
	2
	3
	4
	5

	ПС 63-12-25-6л 1/2
	6280
	250
	1185
	2860

	ПС 635-12-30
	6330
	300
	1185
	5600

	ПС 650-12-20
	6480
	200
	1185
	3825

	ПС 650-12-25
	6480
	250
	1185
	4825

	ПС 660-12-30
	6580
	300
	1185
	5600

	ПС 660-15-30
	6580
	300
	1485
	7300

	ПС 660-18-30
	6580
	300
	1785
	8775

	ПС 660-18-40
	6580
	400
	1785
	11700

	ПС 660-9-30
	6580
	300
	885
	4375

	ПСС 600-09-30
	5980
	300
	885
	1630

	ПСС 600-12-30
	5980
	300
	1185
	2170

	ПСС 600-18-30
	5980
	300
	1785
	3250


Ригели по серии 1.020-1/87 для связевого каркаса

Таблица 1 - Номенклатура ригелей с указанием основных технических характеристик дана в таблице:

 

	маркировка
	длина мм
	ширина мм
	высота мм
	вес тн

	РДП 4.26-110АтV 
	2560
	565/300
	450
	1,11

	РДП 4.56-70АтV 
	5560
	565/300
	450
	2,55

	РДП 4.68-60АтV 
	6760
	565/300
	450
	3,12

	РОП 4.26-40
	2560
	482/300
	450
	1,05

	РОП 4.56-30
	5560
	482/300
	450
	2,35

	РОП 4.63-40
	6760
	482/300
	450
	2,87

	РЛП 4.26-45
	2560
	382/250
	450
	0,64

	РЛП 4.56-60
	5560
	382/250
	450
	1,89

	Р 3.56
	5540
	180
	400
	0,75

	Р 3.26
	2540
	180
	400
	0,35

	РДП 6.86-50АтV
	8560
	595/300
	600
	5,88

	РДП 6.56-110АтV
	5560
	595/300
	600
	3,78

	РДП 6.26-70
	2560
	595/300
	600
	1,65

	РОП 6.86-30АтV
	8560
	497/300
	600
	5

	РОП 6.56-40АтV
	5560
	497/300
	600
	3,35

	РОП 6.26-60
	2560
	497/300
	600
	1,45


Ригели по серии делятся на три группы, каждая группа изготавливается в соответствии с отдельным выпуском:

1.       Высота изделий 450 мм, здание перекрывается плитами перекрытия

2.       Высота изделий 600 мм, здание перекрывается ребристыми плитами или плитами формы ТТ.

3.       Высота изделий 600 мм, здание перекрывается плитами перекрытия

 Длина ригелей:

 1 группа – 2560,5560,6760 мм.

2 группа – 2560,5560,8560 мм.

3 группа – 2560,5560,8560 мм.

Ригеля длинной 2560 выпускаются не напряженными, остальные – либо предварительно напряженными либо со смешанным армированием.

По серии ригели могут быть двуполочными ( для опирания плит покрытия на обе полки, однополочные (используются чаще в торцах здания), лестничные (используются в лестничных пролетах).

Маркировка ригелей:

1 группа – марка ригеля

2 группа – высота ригеля 4 или 6 (450 мм или 600 мм соответственно)

                   Длина ригеля в дм.

3 группа – расчетная нагрузка в сотнях кг.  На погонный метр

                   Класс напрягаемой арматуры ( в ригелях с ненапрягаемым армированием такое обозначение отсутствует )

В маркировке ригеля может также встречаться:

- т – ригель для здания с покрытием плитами ТТ

- ф – ригель для установки фахверка

- с – ригель для здания, строящегося в зоне с повышенной сейсмичностью

 Серией предусмотрено производство изделий с дополнительными закладными, что должно отражаться в маркировке. Заказы на не типовые изделия рассматриваются только с предоставлением чертежей.

 Пример расшифровки маркировки:

 РДР 6.86-60 Ат V – ригель двухполочный, в здании с перекрытием ребристыми плитами, высотой 600 мм., длиной 8560 мм., нагрузка 60 кг. На м. погонный, напрягаемая арматура V класса.

Таблица 2 - Плиты перекрытия каркасных зданий 
	Марка
	Вес 1
шт., т
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Высота, мм
	Объем, м3

	Плиты перекрытия многоэтажных каркасных зданий, ребристые

	А. Опирание на верх ригелей

	1) Рядовые плиты перекрытия

	2П 1-1 АтVт (АIIIвт)
	2,4

	5950
	1485
	400
	0,96

	П 5-6
	2,4
	5950
	1485
	400
	0,96

	ИП 5-6
	2,3
	5950
	1485
	400
	0,92

	Б. Опирание на полки ригелей

	1) Рядовые

	П 2-2 АIIIв
	1,9
	5650
	1485
	300
	0,76

	1П 3-1 АтVт (АIIIвт)
	2,2
	5550
	1485
	400
	0,88

	1П 4-1 АтVт (АIIIвт)
	2,1
	5050
	1485
	400
	0,84

	П 1-1 (ИП 1-1)
	2,1
	5050
	1485
	400
	0,86

	П 1-2 (ИП 1-2)
	2,2
	5050
	1485
	400
	0,88

	П 2-1 (ИП 2-1)
	2,0
	5050
	1485
	400
	0,80

	2) Доборные

	1П 7-1 АIIIвт
	1,5
	5550
	740
	400
	0,60

	1П 8-1 АIIIвт
	1,4
	5050
	740
	400
	0,55

	П 3-1 (ИП 3-1)
	1,5
	5550
	740
	400
	0,60

	П 4-1 (ИП 4-1)
	1,4
	5050
	740
	400
	0,55


1

