Вопросы для промежуточной аттестации по МДК 04.01

- Права и обязанности собственников жилища.

- Представление ЖКУ собственникам индивидуальных жилых домов

- Аварийные и диспетчерские службы в системе технической эксплуатации зданий

- Организация работ по технической эксплуатации зданий.

- Организация контроля за техническим состоянием зданий

- Физический и моральный износ зданий

- Общие положения технической эксплуатации зданий

- Эксплуатационные требования к зданиям

- Капитальность жилых зданий

- Капитальность общественных и производственных зданий

- Оценка технического состояния конструктивных элементов зданий

- Порядок приемки в эксплуатацию новых зданий

- Порядок приемки в эксплуатацию капитально отремонтированных зданий

- Порядок приемки в эксплуатацию модернизированных зданий

- Методы контроля состояний и эксплуатационных свойств материалов и конструкций при обследований зданий

- Определение параметров надежности строительных конструкций.

- Определение параметров микроклимата зданий и сооружений.

- Определение параметров звукоизоляции ограждающих конструкций.

- Определение параметров естественной освещенности зданий.

- Определение параметров необходимой теплозащиты ограждений

- Физический износ системы горячего водоснабжения.

- Физический износ системы центрального отопления.

- Физический износ системы холодного водоснабжения.

- Физический износ системы водоснабжения и канализации.

- Физический износ системы электрооборудования, слаботочные устройства.

- Физический износ системы мусороотведения.

- Физический износ системы вентиляции.

- Физический износ фундаментов.

- Физический износ стен.

- Физический износ колонн.

- Физический износ перегородок.

- Физический износ перекрытий.

- Физический износ лестниц.

- Физический износ лоджий, балконов.

- Физический износ крыш. Физический износ кровли.

- Физический износ полов.

- Физический износ окон, дверей.

- Физический износ отделочных покрытий

- Просадка зданий. Основные методы усиления грунтов.

- Виды фундаментов и их эксплуатация.

- Техническое обслуживание подвалов

- Техническая эксплуатация стен

- Оценка физического износа стен

- Конструкции перекрытий и их дефекты.

- Техническая эксплуатация перегородок

- Эксплуатация крыш. Содержание чердачных помещений

- Физический износ чердачных помещений

- Техническая эксплуатация лестниц.

- Техническое обслуживание оконных и дверных проемов

- Эксплуатация и ремонт внутренней отделки зданий

- Мероприятия по технической эксплуатации фасадов здания

- Физический износ внутренней отделки зданий

- Физический износ фасада здания

- Основные принципы усиления и устранения дефектов

- Усиление оснований зданий и сооружений

- Ремонт и усиление перекрытий. Ремонт стропильных крыш.

- Особенности устройства и эксплуатации паровых систем отопления

- Техническое обслуживание и ремонт систем децентрализованного теплоснабжения.

- Требования к технической эксплуатации систем водоснабжения.

- Эксплуатация систем газоснабжения жилищно-коммунального хозяйства

- Основные требования к электропроводке в квартирах жилого дома.

- Техническая эксплуатация систем электроснабжения.

- Приборы систем вентиляции.

- Требования к технической эксплуатации мусоропровода.

- Требования к технической эксплуатации систем канализации.

- Требования к технической эксплуатации лифтов.

Вопросы для промежуточной аттестации по МДК 04.02

- Отличительные мероприятия по эксплуатации общественных зданий.

- Порядок назначения зданий на капитальный ремонт.

- Градостроительная документация.

- Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений.

- Эксплуатационные требования к зданиям.

- Аварийные и диспетчерские службы в системе технической эксплуатации зданий.

- Аппаратура и приборы, применяемые для обследования конструкции зданий.

- Неразрушающие методы определения

- Оценка эксплуатационных характеристик элементов зданий.

- Мероприятия, обеспечивающие нормативный срок технической эксплуатации зданий.

- Правила безопасности при обследовании строительных конструкций.

- Замена перегородок.

- Усиление лестниц.

- Реконструкция тепловых сетей.

- Методы защиты деревянных конструкций от коррозий.

- Техника безопасности при испытании конструкций.

- Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации.

- Системы санитарной очистки зданий.

- Виды топлива. Газораспределительные станции.

- Современные сплит-системы кондиционирования.

- Приборы для определения звукоизоляционных способностей ограждающей конструкции.

- Реконструкция водостоков зданий. Реконструкция канализационных сетей.

- Критерии оценки износа здания.

- Приемка в эксплуатацию отремонтированных и модернизированных зданий.

- Действия мастера при несчастном случае на производстве.