Вопросы к дифференцированному зачету по «Основам электротехники»

- Основные характеристики электрического поля: напряженность электрического поля, электрическое напряжение.

- Проводники и диэлектрики в электрическом поле.

- Краткие сведения о различных электроизоляционных материалах и их практическое использование.

- Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединения конденсаторов.

- Общие сведения об электрических цепях.

Электрический ток: разновидности, направление, величина и плотность.

- Электрическая проводимость и сопротивление проводников.

- Законы Ома.

- Проводниковые материалы: основные характеристики, материалы с малым удельным сопротивлением, сверхпроводники, материалы с большим удельным сопротивлением.

- Основные элементы электрических цепей постоянного тока. Режимы электрических цепей.

- Источники и приемники электрической энергии, их мощность и КПД.

- Законы Кирхгофа.

- Нелинейные электрические цепи постоянного тока.

- Основные свойства и характеристики магнитного поля.

- Индуктивность: собственная, катушки, взаимная. Коэффициент магнитной связи.

- Электромагнитные силы.

- Магнитные свойства вещества.

- Электромагнитная индукция.

- Принципы преобразования механической энергии в электрическую и электрическую энергию в механическую.

- Общие сведения об электрических измерениях и электроизмерительных приборах. Классификация электроизмерительных приборов.

- Измерение тока. Приборы, погрешности, расширение пределов измерения амперметров.

- Измерение напряжения. Приборы, погрешности, расширение пределов измерения вольтметрами.

- Измерение электрического сопротивления. Косвенные и прямые измерения.

- Переменный ток: определения, получение. Характеристики.

- Векторная диаграмма и ее обоснование. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока.

- Трехфазная система электрических цепей трехфазная цепь.

- Соединение обмоток генератора. Фазные и линейные напряжения, соотношения между ними.

- Соединение потребителей, применение этих соединений.

- Назначение трансформаторов. Классификация, конструкция.

- Принцип действия и устройство трансформатора. Режимы работы.

- Типы трансформаторов и их применение: трехфазные, многообмоточные, сварочные, измерительные, автотрансформаторы.

- Назначение машин переменного тока и их классификация. Устройство машин переменного тока.

- Пуск и регулировка частоты вращения двигателей переменного тока.

- Однофазный электродвигатель.

- Устройство и принцип действия машины постоянного тока.

- Генераторы постоянного тока.

- Электродвигатели постоянного тока.

- Понятие об электроприводе. Классификация.

- Выбор электродвигателей по техническим характеристикам.

- Нагрев и охлаждение электродвигателей. Режимы работы электродвигателей.

- Схемы управления электродвигателей: общие сведения, магнитные пускатели, релейно-контактная аппаратура

- Схемы электроснабжения потребителей электрической энергии, общая схема электроснабжения, понятие об энергетической системе и электрической системе.

- Простейшие схемы электроснабжения промышленных предприятий, схемы осветительных электросетей.

- Элементы устройства электрических сетей: воздушные линии, кабельные линии, электропроводки, трансформаторные подстанции.

- Выбор проводов и кабелей.

- Эксплуатация электрических установок: компенсация реактивной мощности, экономия электроэнергии.

- Защитное заземление, защита от статического электричества.